## Sheet1
采购直饮机、滤芯及配件
项目名称 |  | 采购直饮机、滤芯及配件 |  | 总预算（元） |  |  | 32690
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 3龙头节能直饮机 | 碧丽/JO-3E/3KW | / | 3 | 台 |  |  | 含现场水电安装
2 | 成套滤芯 | 碧丽/PP-95，T95、T95； | / | 34 | 套 |  |  | 17台饮水机滤芯上门更换（半年一次）及年度检修
3 | 磁动开关主板及水胆 | 碧丽/JO-3E/3KW | / | 3 | 套 |  |  | 旧有机器维修、调试及辅材等
备注：以上包含安装调试、设备工具费、税费、运费、人工费等全部费用。
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 1、考虑到直饮机的主要部件（如加热胆、控制系统、水泵等）的使用寿命和故障概率，产品质量问题导致的故障（如加热故障、电路故障等）免费保修期1年，（自验收合格之日起算，或按厂家质保期执行，以较长者为准）。 2、滤芯属于耗材免费保修期为安装后6个月，6个月内滤芯若因质量问题（如破损、过滤性能不达标等）可免费上门更换，超过6个月可能因使用损耗导致过滤效果下降，不属于质量问题。 3、磁动开关主板和水胆属于直饮机的核心部件，免费保修期为2年，（自验收合格之日起算，或按厂家质保期执行，以较长者为准）。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1 确定成交日后21天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备安装检修、设备运输、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人需把货物送至指定地点。
1.3 项目联系人：李老师 0755-26536082
1.4 中标后需提供样品，待采购人确认无误后再一次性供完所有货物。中标单位需提供详细的交货计划，包括交货时间、交货地点、运输方式、包装方式等。交货时间需符合招标文件的要求，运输方式应保证设备在运输过程中不受损坏。对设备进行出厂前的检测，提供检测报告，确保设备的各项参数符合要求，滤芯的质量检测报告（备查），主板的电气性能检测报告等。
1.5 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区体育场馆中心
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①3龙头节能直饮机（碧丽/J0 - 3E/3KW）通电、通水后，设备能正常启动，3个龙头能正常出水，出水流量符合技术参数。加热功能：能在规定时间内将水加热到设定温度（如开水温度≥95℃），保温功能正常。设备安装牢固，与现场水电系统连接正确，无漏水、漏电现象。滤芯的型号、规格与合同一致，包装完好，无损坏。 ②磁动开关主板及水胆（碧丽/J0 - 3E/3KW）主板和水胆的外观无明显损坏，铭牌参数与合同一致，通电后能正常工作，控制功能正常，电气性能符合要求。
4 | 培训 | 4.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）