深圳市福田区西交利物浦大学基础教育集团

外国语学校（上步）

采购尚美图书馆3台天花机项目需求书

# 一、项目基本信息

1.项目名称：采购尚美图书馆3台天花机

2.经费预算：人民币 34000.00  元

3.最高限价：人民币 34000.00  元

4.采购方式：E商城反拍

# 二、采购内容

采购清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹一级能效变频冷暖四面出风天花机 | 格力 KFR-120TW/(12550S) FNhCaf-B1 | 台 | 3 | R32 冷媒、380V 三相电、全直流变频、原厂面板、内置排水泵，配遥控 + 线控，含全套安装辅材及施工 |

# 三、技术要求

1.基础参数

| 项目 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 格力原厂全新正品，不接受其他品牌、串货、翻新机 |
| 产品类型 | 一拖一四面出风嵌入式天井天花机 |
| 型号 | KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1 |
| 匹数 | 5 匹 |
| 能效等级 | 新国标一级能效，严禁二级、三级能效替代 |
| 运行类型 | 直流变频，冷暖两用，带电辅热 |
| 制冷剂 | R32 |
| 外机电源 | 380V 三相交流电，拒绝 220V 单相机型 |
| 控制配置 | 遥控+线控 |

2.性能参数

- （1）额定制冷量≥12000W

- （2）额定制热量≥13000W（含电辅热）

- （3）循环风量≥1800m³/h

- （4）标配内置冷凝水提升排水泵，防止吊顶积水渗漏

# 四、商务要求

（一）交货及安装

1.供货期：订单提交后，等甲方送货通知7个日历天内，供应商将全部3台格力一级能效5匹天花机主机、配套面板、全套安装辅材运送至项目现场尚美图书馆指定卸货区域，卸货费用由供应商承担。

2.安装工期：安装作业全程配合项目现场装修施工节奏，具体进场时间、施工周期由甲乙双方现场协商；待现场吊顶、配电等施工条件完备后，乙方3个日历天内完成整机安装、管路铺设、通电调试及现场清理。因甲方装修未完工造成工期延误的，工期顺延；因乙方供货、施工资源不足导致延误的，由乙方承担逾期责任。

3.报价为总价包干，包含设备、运输、所有安装辅材、吊顶开孔、管线布线、电路接入、安装调试、垃圾清运、增值税税费，无任何额外增项。施工严格按照附件图纸点位施工。

（二）质保期

- 1.整机及压缩机格力官方6年全国联保，机身SN码可官网验真；

- 2.随货附带合格证、说明书、产品保修卡、能效标识。

- （三）结算与付款方式

全部设备安装调试完成，供应商开具全额增值税普通发票，甲方收到发票30个工作日内一次性支付全款，如因发包人财政审批流程导致的付款延迟，不视为违约。

- 无效报价

- 1.所投产品非格力品牌、型号不满足一级能效；

- 2.外机为 220V 单相电源、无内置冷凝水提升泵、不配线控器；

- 3.承诺质保年限低于 6 年；

- 4.报价超出项目最高限价 34000 元；

- 5.报价不含安装、辅材，中标后另行收取施工、材料费用；

- 6.未按要求上传营业执照、格力授权、加盖公章报价表；

- 7.承诺提供串货、翻新、样机等非全新原厂设备。

# 六、竞价文件资料

需要供应商提供的证明文件资料：

1.加盖公章的营业执照复印件；

2.格力品牌经销商授权文件（在有效期内）；

3.加盖公章的完整报价表（详见报价表）。

报 价 表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5匹一级能效变频冷暖四面出风天花机 | 格力 KFR-120TW/(12550S) FNhCaf-B1（新一级能效 B1） | 台 |  | 3 |  | R32 冷媒、380V 三相电、全直流变频、原厂面板、内置排水泵，配遥控 + 线控，含全套安装辅材及施工 |

注：

- 报价为总价包干，包含设备、运输、所有安装辅材、吊顶开孔、管线布线、电路接入、安装调试、垃圾清运、增值税税费，无任何额外增项。

- 以上报价格式仅为参考，供应商可根据自身实际情况调整报价文件格式；

- 所有价格均系用人民币表示，单位为元，均为含税价；

供应商名称（单位盖公章）：

日期：