## Sheet1
采购羽毛球场、体操馆木地板维修更换
项目名称 |  | 采购羽毛球场、体操馆木地板维修更换 |  | 总预算（元） |  |  | 87000
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 全枫木体育专业木地板 | / | (1)体育地板UV固化漆 (2)体育专用东北枫木（国产槭木）木地板，规格22mm(厚)80mm(宽)1800mm(长);地板甲醛释放量≤0.12mg/㎡; 面层实木地板含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度、抗弯强度、弹性模量需符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》 (3)干铺无纺布层（满铺） (4)毛地板:2440-1220-15mm，要求进场前提前先做一遍防腐及防白蚁处理， 承载板甲醛释放量≤0.12mg/m'; (5)复合木龙骨50*30*2000mm (6)橡皮垫块30*40*15mm | 100 | ㎡
2 | 全枫木实木舞台地板 | / | (1)体育地板UV固化漆 (2)体育专用东北枫木（国产槭木）木地板，规格:22mm(厚)80mm(宽)1800mm(长); 地板甲醛释放量≤0.12mg/m2; 面层实木地板含水率、漆膜表面耐磨、漆膜附着力、漆膜硬度、抗弯强度、弹性模量需符合GB/T20239-2023《体育馆用木质地板》标准检测: (3)干铺无纺布层（满铺） (4)毛地板:2440-1220-12mm；要求进场前提前先做一遍防腐及防白蚁处理， 承载板甲醛释放量≤0.12mg/m'; (5)复合木龙骨50*30*2000mm | 75 | ㎡
备注：木地板、毛地板、复合木龙骨、橡皮垫块偏离为±2mm）
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 5、投标报价须完全依据采购清单载明的货物名称、品牌型号、规格参数、数量要求编制，不得擅自删减、增补、修改清单内容，否则按无效投标处理。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 本项目所供木地板系统（含木地板、毛地板、复合木龙骨、橡胶垫块等）提供 2年免费质保服务，自验收合格之日起计算。质保期内因材料或施工质量问题导致的损坏，供应商应免费维修或更换。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1 确定样板后15天（日历日）内完成维修更换。
1.2 投标人必须承担的设备安装检修、设备运输、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人需把货物送至指定地点。
1.3 项目联系人：刘明东 13714429777
1.4 中标后需提供样品，待采购人确认无误后再一次性供完所有货物。
1.5 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区羽毛球场
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ① 到货初验：核对品牌、型号、数量、外观、包装； ② 安装后初验：检查平整度、缝隙、防滑性、弹性； ③ 最终验收：由甲方、乙方三方共同参与，抽样检测甲醛释放量（≤0.12mg/m³）。
4 | 关于支付 | 4.1本项目采用验收合格后账期支付模式，所有支付款项均以采购人出具的《货物验收报告》或E商城电子验收表为核心依据，未通过验收的货物，采购人有权拒绝支付任何款项。
4.2中标单位若未在采购人规定时限内完成货物整改、更换、调试及相关证明文件提交等工作，采购人有权单方作废中标结果、终止本次项目合作，由此造成的一切损失及相关责任，均由中标单位自行承担，采购人保留追究其违约及失信责任的权利。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）