## Sheet1
序号 | 商品名称（*必填 字数不超过15字） | 品牌（*必填） | 期望品牌（选择期望要求，则此项必填，字数不超过15字） | 型号（*必填） | 期望型号（选择期望型号则此项必填，字数不超过15字） | 采购数量（大于0小于99999的整数） | 计量单位 | 规格参数（*必填 不超过500字） | 质保及售后服务 （不超过500字）
示例 | 羽毛球场地灯光 | 无要求 |  | 无要求 |  | 160 | 个 | 本次采购灯具为LED球场专用灯，适配羽毛球场专业照明使用。灯具尺寸为300*1200mm，造型规整，便于批量安装与均匀排布。单盏功率48W，工作频率50/60Hz，适配常规市电，功率因数≥0.95，效能≥130lm/W，节能稳定，满足长期连续照明。一般显色指数≥80，色彩还原真实；色温≥5000K，光线明亮柔和，无眩光。每片羽毛球场配置不少于20盏，安装高度5.5米，平均照度≥300流明，照明均匀无暗区。灯具IP防护等级≥IP66，防水防尘，适应户外恶劣环境。通过-40℃~105℃高低温测试，试验时长不低于200小时，通电正常、外观无异常。耐腐蚀性能优异，经200小时耐碱耐热测试，透光率≥96%，无粉化、开裂、起泡、剥落、变形。平均无故障工作时间MTBF≥12000小时，测试后无闪烁和无不发光，总失效数为0。安全可靠，适配校园球场长期使用。 | 本次采购报价包含普通发票、全程安装费及物流运费，无任何隐形附加费用，报价透明可追溯，确保采购成本可控。产品质保期至少2年，质保期自灯具安装调试合格、双方验收确认之日起计算。质保期内，若灯具出现非人为因素导致的质量问题（包括灯珠损坏、线路故障、亮度异常、无法正常启动等），供应商需在接到售后通知后24小时内响应，及时安排专业技术人员上门处理，提供免费维修、零部件更换服务，全程免所有人工费，不向采购方收取任何额外维修及人工相关费用。供应商需确保维修更换的零部件为原厂正品，与原灯具规格参数一致，保障维修后灯具的使用效果及使用寿命，严禁以次充好。质保期外，供应商可提供有偿维修服务，收费标准透明合理，提前与采购方沟通确认。同时，供应商需提供完整的安装图纸、产品使用说明书及售后维护手册，协助采购方做好灯具日常维护保养，定期提供维护指导，确保灯具长期稳定运行，全面保障采购方的使用权益。灯的质量是第一位的，任何情况下优先保证质量优秀，供应商不得恶意低价投标，以次充好。如后期使用中不符合采购人需求，务必要做好违约或其他备案，确保学校正常工作运转。