B1化工学院负一楼卫生间污水提升系统维修服务采购公告

深圳大学丽湖校区B1化工学院负一楼卫生间污水提升系统已使用9年多，已出现老化和损坏，存在安全隐患。为确保污水正常排出，拟对系统中故障的不锈钢切割泵、不锈钢污水箱、水泵耦合器、汇流总长、配套控制箱等进行维修更换（详见附件1）。该项目不属于《深圳市2023-2024年政府集中采购目录及限额标准》（深财购[2023]2号）规定的集中采购目录范围，且采购金额未达到集中采购限额，为确保采购工作公平、公正、公开、透明和诚实信用的原则，就本项目进行网上竞价。

项目报价包含运输费、安装调试费、税费等，需提供相应的送货单、验收报告等有效票据，在采购人验收合格后开具发票；报价总金额不得超过预算总金额（详见附件2）。须现场踏勘的报价单位可提前预约，4月10日上午10：30统一踏勘（踏勘联系人：贾老师/杨老师，0755-86930596/13542708760）。

质保及售后服务要求：必须符合采购清单所列内容，保证正品，质保期2年。成交公告发布后30日内完成维修安装工作。

报价请备注：我单位承诺不恶意低价中标，我单位对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。

附件: B1化工学院负一楼卫生间污水提升系统维修服务报价单

深圳大学丽湖校区管理办公室

2026年4月8日

附件1.B1化工学院负一楼卫生间污水提升系统维修服务报价单

1.项目总报价单

| 序号 | 项目 | 规格 | 数量 | 预算金额/元 | 报价金额/元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丽湖校区宿舍楼水暖系统设备维修更换服务 | 项 | 1 | 33042.00 |  |  |

备注：我单位承诺不恶意低价中标，我单位对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。

（联系人：        联系电话：        ）

单位全称（盖公章）：

2025年    月   日

2.项目分项报价单：

| 序号 | 项目名称 | 部件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水箱部分 | 不锈钢切割泵 | 台 | 2 |  |  | 上海人民企业 人民水泵50WQQGD17-17-1.8S |
| 2 |  | 不锈钢污水箱 | 个 | 1 |  |  | 根据现场门洞及集水坑尺寸定制1200mm*800mm*1100mm |
| 3 |  | 水泵耦合器 | 套 | 2 |  |  |  |
| 4 |  | 汇流总成 | 项 | 1 |  |  | 定位安装调试 |
| 5 |  | 安装配件 | 项 | 1 |  |  | 镀锌管材，接头，法兰，密封垫，螺丝配件等及辅材耗材 |
| 6 | 控制部分 | 配套控制箱 | 套 | 1 |  |  | 配套控制电箱，实现两台泵低水位时轮换启动工作（避免单泵频繁启动）高水位时同时启动（加速排水） |
| 7 | 前期费用 | 原污水箱拆除 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 施工费 | 项 | 1 |  |  | 含集水坑封盖复原 |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 普票税金 |  |  |  |  | 0.00 |  |
| 总金额 |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 备注 | 1、维修完成确保机器使用正常并由甲方使用一周确认。 2、施工完成24个自然月内有质量问题由施工方免费维修。 |  |  |  |  |  |  |
| 付款 | 安装完成后一次性付清 |  |  |  |  |  |  |
| 报价 | 本报价含机械、人工、差旅、含税费。 |  |  |  |  |  |  |
| 施工 | 维修项7个工作天内完成 |  |  |  |  |  |  |
| 订货 | 因本次维修所需部件为配套定制产品，定制周期为10~15个工作日 |  |  |  |  |  |  |

单位全称（盖公章）：

2025年    月   日