## Sheet1
采购游泳池配套设施耗材
项目名称 |  | 采购游泳池配套设施耗材 |  | 总预算（元） |  |  | 47658
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 不锈钢加厚格栅 | 定制 | 国标304不锈钢方管厚度不小于2.0mm，格栅长度100cm ,宽度30.5cm,高3.0cm（无高差匹配现有排水沟） | 180 | 米
2 | 过滤泵布袋PVC 夹套 | 水捷净牌 | 直径25CM卡夹 | 8 | 副
3 | 过滤泵布袋 | 水捷净牌 | 两重过滤5— 15um进口精密过滤袋(64cm*35cm) | 24 | 只
4 | 铝合金伸缩杆 | / | 8米伸缩杆 | 5 | 只
5 | 树叶捞网 | / | 铝制深水叶网 | 10 | 只
6 | 救生圈及绳 | / | 外径710mm 内径440mm，颜色：桔黄色，聚乙烯复合救生圈,内充高密度聚氨酯闭孔泡沬塑料 | 12 | 套
7 | 救生杆及钩 | / | 8米伸缩杆+救生钩 | 16 | 根
8 | 循环泵电机 | 凌霄TDA200 | TDA200 | 8 | 台
9 | 电池 | 国产名牌 | 5号 | 1700 | 粒
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 货物免费保修期1年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1确定成交日后15天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由使用方提前1天通知中标人。
1.3 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区场馆中心
1.4 中标单位需先制作 1-2 个样品进行确认。
1.5 项目联系人：李老师 0755-26536082
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①不锈钢加厚格栅：国标304不锈钢产品表面色泽均匀一致，无明显凹凸不平、划伤、压痕、水渍、油污等缺陷；焊缝平整光滑，无明显的焊瘤、飞溅物。用手触摸边缘和焊缝处，感觉不到尖锐毛刺和割手感。所有切割边缘和焊接处均经过打磨处理，圆滑无毛刺。 ②循环泵电机 -凌霄TDA200，检查木箱/纸箱有无破损、受潮、变形，核对包装箱外的型号、规格、品牌等信息是否与订单一致，检查是否包含产品合格证、出厂检验报告、使用说明书等，核对资料上的型号、功率、电压等参数是否与实物铭牌一致。 ③投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 ④货物安装调试完毕，能正常运行。
4 | 培训 | 4.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）