## Sheet1
序号 | 商品名称（*必填 字数不超过15字） | 品牌（*必填） | 期望品牌（选择期望要求，则此项必填，字数不超过15字） | 型号（*必填） | 期望型号（选择期望型号则此项必填，字数不超过15字） | 采购数量（大于0小于99999的整数） | 计量单位 | 规格参数（*必填 不超过500字） | 质保及售后服务 （不超过500字）
1 | 防潮柜 | 期望要求 | 恒凯（Hengkai） | 期望型号 | 恒凯 SD-850 低湿款 玻璃门 | 8 | 台 | 容量850升 1、尺 寸：高 190cm（含脚轮 10cm）x 宽 90cm x 深 55cm； 2、箱体材质：厚度 1.0mm 优质钢板 + 铝合金门框； 3、湿度显示：数字显示屏； 4、控制方式：控制面板直接设定湿度值，除湿器根据设定的湿度值与箱内湿度的 差值自动工作； 5、除湿方式：物理吸附式除湿 6、控湿范围：RH10%-RH70% 7、使用环境：220V，50/60Hz，AC 8、箱子设计： （1）分上下两层固定层，每层左右双开门设计； （2）门上有磁性门封，关门后会自动吸住箱体，由此保持密封； （3）配 4/6 层钢制层板，层板可上下调节高度； 内置LED照明 功耗约每日0.5度电 支持双层独立控湿 | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
2 | 防潮箱 | 期望要求 | 锐玛 | 期望型号 | 锐玛 R16 | 2 | 台 | R16 160升容量收纳 可收纳6机12镜 海绵垫6张/隔板4块 外尺寸:长44深38高110 上层内尺寸:长44深35高44.3 下层内尺寸:长44深35高60.3 功率：20W 净重：24.7kg 内置LED照明 配备多层可调钢制隔板 外壳为ABS塑料材质 功耗低至每月约4度电 静音运行（噪音＜30dB） | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
3 | 除湿机（小） | 期望要求 | 德业（Deye） | 期望型号 | 德业（Deye） DY-890C | 4 | 台 | 产品型号:DY-890C 除湿量:90L/D(35℃ RH90%) 名义除湿量:1.54kg/h(27°℃ RH60%) 制冷剂注入量:R410A/0.5kg 压缩机:美芝压缩机 功能:压缩机延迟保护 散热高温保护故障代码提示断电记忆/APP控制 电源插头:16A(空调插头) 额定功率:820W 最大功率:1120W 额定电压及频率: 220V~50Hz 额定电流:3.8A 产品尺寸:470x350x865mm 净重36kg | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
4 | 除湿机（大） | 期望要求 | 德业（Deye） | 期望型号 | 德业（Deye） DY-6138EB | 2 | 台 | 额定除湿量：138L/D(30℃RH80%) 名义除湿量：3.33kg/h(27℃ RH60%) 制冷剂及注入量：R22/1.45kg 适用面积：70-300㎡ 压缩机：海立压缩机 风量：720m°/h 功能：压缩机延迟保护 /散热高温保护故障代码提示 /断电记忆 额定功率:1300W 最大功率:1700W 额定电压及频率:220V~50Hz 额定电流:6A 外壳材料:塑钢及钣金 噪音≤60dB 支持24小时定时及自动除霜功能 无水箱设计，仅支持外接排水管 产品尺寸600×382×1000mm 净重54kg；适用环境温度5-35℃ | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
5 | 抽水泵 | 期望要求 | 德业（Deye） | 期望型号 | 德业（Deye） DY-P12L | 6 | 台 | 最大扬程：5米 最大进水量：5L/min 额定电压及频率：220V/50HZ 质量：2.2KG 产品尺寸:460x310x200mm | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.7供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。