2026年公寓公共空间配套饮水机增配采购

为进一步完善公寓公共空间生活服务配套，拟购一批饮水机，用于补充F栋3-13层的公共区域，采购预算预计99000元，详见下表。

| 序号 | 商品名称 | 预算单价（元） | 拟采购数量（台） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水机 | 9000 | 11 | 99000 |
| 合计 |  |  |  | 99000 |

具体采购需求如下：

一、学生公寓饮水机采购

商品名称：直饮水机

期望品牌：安吉尔

期望型号：安吉尔AHR27-2030K2、AHR27-4030K2

采购数量：11

预算单价：9000元/台

预算总价：99000元

保修期：3年

具体规格参数：

| 饮水机产品参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 参数 | 功能 | 参数 |
| 内胆材质 | 304不锈钢 | 额定电压 | 220V |
| 定时功能 | 支持定时功能 | 功率 | 3300W |
| 取水方式 | 触碰取水 | 内胆容量 | 40L |
| 控温方式 | 电子控温 | 滤芯 | 活性碳滤芯，PP 棉，RO反渗膜 |
| 出水温度 | 热水、温水 | 出水速度（常温） | 1-2L/分钟 |
| 水效等级 | 一级 | 涉及应用水卫生安全产品卫生许可证 | 是 |
| 安装方式 | 台上式安装 | 水质要求 | 市政自来水 |
| 用途 | 商业用水，可直饮 | 水压范围（Mpa） | 0.1-0.4 |
| 过滤原理 | 反渗透 | 滤芯级数 | 5级 |
| 保修期 | 3年 | 是否有压力桶 | 有压力桶 |

| 序号 | ★商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 货物要求 | 供应商所提供的货物的技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造国家标准、生产标准或行业标准。 供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，供应商负责补齐，因此导致逾期交付的，由供应商承担相关的违约责任。 |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 在免费保修期内，一旦发生质量问题，供应商保证在接到通知4小时内赶到现场进行修理或更换。 |  |
| 3 | 免费保修期 | 2.1货物免费保修期 3 年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 |  |
|  |  | 2.2免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 |  |
| 4 | 技术文件 | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。 |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 |  | 由设备制造商提供售后服务， 2 小时内响应， 24 小时维修到位，并在48小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。在境内有相对应的零配件保税库，于中标后出具证明文件。 |
| 2 | 维保期外的维修 |  | 保修期满后，成交人必须继续支持维修。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |
| 1 | 必备条款 |  | 1.1履约时间和地点：供应商根据合同约定时间交货，交货地点为采购方指定位置。 |
|  |  |  | 1.2付款期限和方式：供应商应按合同约定时限完成交货义务。项目货物经采购人组织验收合格后，由中标（成交）供应商提交付款申请及等额合法有效增值税发票，采购人在收到付款申请及有效发票并审核确认无误后十个工作日内，一次性向成交供应商支付全额合同价款。 |
|  |  |  | 1.3验收条件： 当满足以下条件时，采购人才向成交人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合满足采购文件及合同的技术要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 e、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由成交人提供产品保修文件。 |
|  |  |  | 1.4违约责任：成交人所交付产品、工程或服务不符合其响应承诺的，或在响应阶段为了成交而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 2 | 运输及安装、调试 |  | 2.1 供应商须在签订合同之日起 3天内向采购人提供设备的运行、安装、使用环境要求。 |
|  |  |  | 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件，须符合国家有关技术规范要求。 |
|  |  |  | 2.3 成交人将产品运输并卸至采购人指定地点，采购人将会同成交人及相关单位在到货后1个日历日内共同进行开箱检验。 |
|  |  |  | 2.4 成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。产品质量和安装调试检验标准遵照国家相关规定和最新标准执行。 |
|  |  |  | 2.5 验收中如发现有质量不合格或型号规格、数量等与送货清单不符、提交的技术文件和资料不完整等情形，成交人应免费更换或补齐，并按照“其它商务要求”中的“违约责任”承担相应责任。 |
|  |  |  | 2.6 交货时成交人应向采购人提供但不限于如下技术文件和资料： A.产品安装、操作和维修保养手册； B.产品使用说明书； C.产品出厂检验合格证； D.产品到货清单； E.产品保修证明； F.特种设备，有毒、有害、危险物品或特殊货物的生产许可证明，质量检测合格证明，销售、运输许可证明等材料； |
|  |  |  | 2.7 设备验收时，成交人应派人参加，否则采购人有权单方面验收，并以此验收为准。 |
|  |  |  | 2.8 成交人验收合格前，设备的一切风险（包括但不限于设备的损毁、灭失及可能的侵权等），均由成交人承担。 |
| 3 | 培训 |  | 3.1供应商应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。 |
|  |  |  | 3.2 现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |
| 4 | 知识产权 |  | 4.1 供应商提供的产品不得侵害第三人的知识产权，否则，供应商应赔偿采购人因此遭受的一切损失。 |
| 5 | 其他 |  | 5.2供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。 |