## Sheet1
丽湖风味餐厅更换双头大炒炉
项目名称 |  | 丽湖风味餐厅更换双头大炒炉 |  | 总预算（元） |  |  | 16800
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 燃气环保双头大炒炉(电磁安全掣) | 厂制品 | 规格：长2200×宽1250×高810+炉背板的高度440 1、燃烧器具: 五寸环保球墨铸钢节能炉头,侧火种； 2、熄火保护: 脉冲点火，带离火及熄火报警装置； 3、主体结构：支架结构为环保电解板组合铆接，炉脚为φ48*热镀锌管，外套φ50*0.8mm不锈钢圆通，全钢重力可调子弹脚。 4、外观材料：炉面采用整体冲压成型工艺厚度1.35mm/SUS304；前板304# 0.9mm；背板304#0.9mm；前面板采用内卡结构，活动整体可拆装前后背板组合结构。 5、304#不锈钢外机身结构，台面冲压拉伸炮台，一体台面结构，炉体采用30MM隔热棉隔热保温，炉膛内采用高级耐火材料及耐火一体高强度耐火桶砖砌合,使炉体结构耐用，保温表面不烫手方便操作使用。 6、每个炉头独立配置静音风机，风机电压： 220V～/50Hz，风机功率: 0.25kW；配备防水按钮开关，使用行链风制实现风气联动开关，可调节供风大小。 5、用燃气控制器分步控制电磁阀，火种未点燃时，主气阀不会打开，风机供风不正常，供气不正常，意外熄火等故障，1秒钟关闭燃气。 | 1 | 台
2 | 旧炉具拆除 | / | 拆除，搬至指定位置存放。 | 1 | 项
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 5、投标报价须完全依据采购清单载明的货物名称、规格参数、数量要求编制，不得擅自删减、增补、修改清单内容，否则按无效投标处理。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 所有货物须为最近生产的批次（以产品包装 / 合格证标注的生产日期为准），严禁提供临期、过期或翻新产品，整体整机原厂质保不少于 1年，炉头、风机、燃气电磁阀、熄火保护控制器核心配件质保 2 年；
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1 确定成交日后15天（日历日）内。
1.2 中标单位承担运输拆装，含上楼、通道转运，所有运输、包含安装调试、接驳辅助材料费、搬运费用全部包含在投标总价内，甲方不额外支付转运、吊装、运输费用。
1.3 所有货物须为原厂全新未拆封正品，采用原厂标准防震防潮包装，包装完好无破损、无挤压、无污渍；运输过程做好防护，严禁磕碰、雨淋，保证设备外观、配件完整无损；到货时须附带原厂装箱清单、出厂合格证、配套配件等全套资料。
1.4 交货（具体）地点：深圳大学丽湖风味餐厅
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①供货时附带全套原厂资料：产品合格证、304 不锈钢材质检测报告、风机 3C 认证、设备说明书。 ②清点配套配件：静音风机、防水按钮开关、燃气控制器、镀锌炉管、可调子弹脚、耐火砖、隔热棉、安装辅材（不锈钢波纹管、密封垫、固定卡扣等）； ③炉面 SUS304 不锈钢无划痕、变形、磕碰，板材厚度 1.35mm 炉面 / 0.9mm 前后板符合技术参数，炉头、阀体无锈蚀破损。 ④拆除过程中损坏食堂墙体、地砖、燃气管道、电路管线，供应商全额维修复原。 ⑤燃气系统接驳：φ48 热镀锌炉管规范连接，做好防泄漏密封；安装完成后肥皂水全点位检漏，无漏气；燃气控制器、电磁阀分步接线，实现熄火 1 秒自动断气保护，火种未点燃锁止主气阀，故障自动切断气源。 ⑥连续 1 小时满负荷试运营，火力稳定、调节顺畅，炉体外部不烫手，噪音符合食堂后厨标准，可直接用于食堂日常炒菜，无任何使用障碍。
4 | 关于支付 | 4.1本项目采用验收合格后账期支付模式，所有支付款项均以采购人出具的《货物验收报告》或E商城电子验收表为核心依据，未通过验收的货物，采购人有权拒绝支付任何款项。
4.2中标单位若未在采购人规定时限内完成货物整改、更换、调试及相关证明文件提交等工作，采购人有权单方作废中标结果、终止本次项目合作，由此造成的一切损失及相关责任，均由中标单位自行承担，采购人保留追究其违约及失信责任的权利。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）