## Sheet1
春笛、夏筝宿舍走廊洗手台采购
项目名称 |  | 春笛、夏筝宿舍走廊洗手台采购 |  | 总预算（元） |  |  | 93530
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 洗漱台 | 定制 | 1.洗手台，1200*550*250mm(详见备注/图片效果图) 2.20mm厚人造大理石台面，挡水大理石，侧面鱼肚白大理石(选样) 3.配套L40*4mm镀锌角钢骨架，刷防锈漆 4.含成品洗手盆半嵌入式台上盆，水龙头、进出水管、阀门、存水弯等（双盆） 5.定制不锈钢置物台2.0mm厚304#不锈钢 6.洗漱台6mm银镜（1200*800mm）包安装，含配件，包边等 7.其他未尽事项详见招标文件、国家相关规范等 中标单位根据现场实际情况定制及安装，尺寸以现场为准。 | 50 | 套
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 5、投标报价须完全依据采购清单载明的货物名称、品牌型号、规格参数、数量要求编制，不得擅自删减、增补、修改清单内容，否则按无效投标处理。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 中标单位须提供不少于2年的免费保修服务。 保修范围：包括洗手台柜体、20mm厚人造大理石台面、挡水及侧面鱼肚白大理石、L40*4mm镀锌角钢骨架（防锈漆处理）、半嵌入式双盆及龙头/阀门/存水弯等配件、2.0mm厚304#不锈钢置物台、6mm银镜等因材料或安装质量问题导致的损坏，含免费维修或更换。自货物安装调试合格并签署《货物验收报告》之日起计算。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知24小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1 全部施工内容须自施工进场当日起算7个自然日内安装完毕。因项目紧急，中标单位应统筹人力物料，确保在上述时限内竣工交付。
1.2 投标人必须承担的货物安装、板材运输、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人需把货物送至指定地点，中标方需先按平面图/立面图及技术参数（1200*550*250mm等）出深化图纸，经甲方确认样品（台面、盆、不锈钢等选样）后生产。
1.3 中标后需提供样品，待采购人确认无误后再一次性供货安装。
1.4 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区春笛、夏筝宿舍楼。
2 | 质量保证 | 2.1中标单位所提供的货物的技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造国家标准、生产标准或行业标准。中标单位应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。
2.2货物质量须符合或优于国家/行业相关规范；台面、盆、大理石、不锈钢等款式样品经甲方封样确认后方可大批量生产安装，实际尺寸以现场为准，严禁使用非原装或偏离样品材料。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①本标准依据项目采购技术参数及图纸要求、国家现行装饰装修、给排水、钢结构、石材、不锈钢制品相关规范制定，适用于本项目洗手台、配套镜柜、置物台、给排水全套设备的进场、制作、安装、竣工全流程验收。 ②所有产品尺寸、材质、工艺、配件、安装效果需符合采购需求，现场实测实量，尺寸以现场实际复核调整后的成品为准。 ③材料进场验收标准： 台面厚度：实测厚度≥20mm，允许偏差 ±1mm，整块板材厚度均匀，无厚薄不均。 外观质量：板材表面抛光平整光亮，无划痕、磕碰缺角、崩边、气孔、修补痕迹；挡水一体加工，与台面无缝拼接，打胶密实无空隙 镀锌角钢骨架：角钢整体热镀锌后均匀涂刷防锈漆，漆膜完整，无漏刷、流挂、起皮、锈蚀斑点；切割、焊接位置二次补刷防锈漆。 304不锈钢置物台：板材厚度：实测板材厚度≥2.0mm，为 304 食品级不锈钢，拉丝哑光处理，无划痕、凹凸、氧化锈点；折弯、焊接处打磨平整，无毛刺割手。 洗漱台镜子厚度：银镜基板厚度≥6mm，尺寸 1200×800mm。 给排水五金配件（双盆整套）：台上盆：半嵌入式成品洗手盆，瓷质致密，釉面光滑无针孔、开裂、缺釉，尺寸适配 1200mm 台面双盆布局。龙头、阀门、进出水管、存水弯：全套国标卫浴配件，不锈钢 / 铜质主体，表面镀铬光亮无起泡；配件规格匹配双盆排水给水，提供产品合格证。 ④现场安装分项验收标准： 石材台面安装：墙面、台面、水盆四周打防霉防水胶，胶线均匀光滑，无发黑、开裂、脱胶隐患。 给排水系统安装（双盆）：通水打压试验：全开供水持续通水 30 分钟，台面下方、管道接口、盆底无渗水、滴水、潮湿痕迹。 ⑤外观、观感验收标准： 整体配色统一：鱼肚白侧边石材、人造大理石台面、不锈钢置物台、银镜搭配协调，与效果图一致；所有板材、镜面无划痕、磕碰、破损、污渍；胶缝、焊缝、拼接缝平直均匀，做工精细；无尖锐边角，宿舍使用安全，无毛刺、割手位置；走廊整体排布整齐，同一批次洗手台尺寸、外观统一，无明显差异。
4 | 关于支付 | 4.1本项目采用验收合格后账期支付模式，所有支付款项均以采购人出具的《货物验收报告》或E商城电子验收表为核心依据，未通过验收的货物，采购人有权拒绝支付任何款项。
4.2中标单位若未在采购人规定时限内完成货物整改、更换、调试及相关证明文件提交等工作，采购人有权单方作废中标结果、终止本次项目合作，由此造成的一切损失及相关责任，均由中标单位自行承担，采购人保留追究其违约及失信责任的权利。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 违约责任 | 6.成交人所交付产品、工程或服务不符合其响应承诺的，或在响应阶段为了成交而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。
7 | 供应商管理 | 7.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）