## Sheet1
荔天餐厅增加1套监控系统
项目名称 |  | 荔天餐厅增加1套监控系统 |  | 总预算（元） |  |  | 22663
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | NVR录像机 | 海康威视 | 存储接口：≥4个SATA接口，可满配≥16TB硬盘；视频接口：1路HDMI，1路VGA；网络接口：1个，RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口； 接入能力：≥32路接入、解码能力：8×1080P（开启SVC后，最大支持12×1080P）； 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流； 支持NVR后智能分析能力，支持智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机； | 1 | 台
2 | 存储硬盘 | 海康威视 | 单盘容量≥16TB；缓存≥256MB；转速≥5400RPM；硬盘接口：SATA | 3 | 块
3 | 网络高清摄像机 | 海康威视 | ≥400万筒型网络摄像机，最大分辨率：≥2560 × 1440；传感器类型：≥1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：≤0.005 Lux 智能补光，支持白光/红外双补光，有效补光距离均能达到≥30m 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议；视频压缩标准：兼容H.265、H.264、Smart264和Smart265 内置≥1个麦克风，≥1个RJ45网络接口；供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护PoE：IEEE 802.3af，Class 3；防护：≥IP67 | 1 | 台
4 | 监控支架 | / | 铝合金，承重: ≥0.7KG | 1 | 只
5 | 六类网线 | / | 六类非屏蔽双绞线 | 130 | 米
6 | PVC线管 | / | PVC；尺寸：DN20或DN25 | 100 | 米
7 | 调试 | / | 录像机调试接入32路摄像机 | 1 | 项
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 1、硬件设备（NVR、存储硬盘、网络摄像机、支架等）：免费质保期1年，自货物验收合格并交付使用之日起计算。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1 确定成交日后21天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备安装检修、设备运输、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人需把货物送至指定地点。
1.3 现场踏勘：联系人：黄腾 15917992638 时间：2026年4月17日 15:00
1.4 中标后需提供样品，待采购人确认无误后再一次性供完所有货物.
1.5 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区荔天餐厅
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①设备数量、型号、外观是否与招标要求一致。 ②设备功能测试（如NVR的接入能力、解码能力；摄像机的分辨率、低照度、防护等级等） ③系统联调测试（如监控系统的录像回放、移动侦测、智能检索等功能） ④NVR录像机：海康威视，4个SATA接口、1路HDMI/VGA、1个网口，支持32路接入、8路1080P解码（SVC后12路），智能分析（移动侦测、人/事件检索）等。 ⑤存储硬盘：海康威视，单盘≥16TB、缓存≥256MB、转速≥5400RPM、SATA接口，3块。 ⑥网络高清摄像机：海康威视，≥400万像素、≥2560×1440分辨率、1/2.7" CMOS、低照度≤0.005Lux，支持红外补光（≥30m）、IP67防护，1台。 ⑦监控支架：铝合金，承重≥0.7KG，1只。 ⑧六类网线：六类非屏蔽双绞线，130米。 ⑨PVC线管：DN20或DN25，100米。 ⑩调试：录像机调试接入32路摄像机。
4 | 培训 | 4.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）