## Sheet1
医用吸烟机一个
项目名称 |  | 医用吸烟机 |  | 总预算（元） |  |  | 32000
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 参考品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 医用吸烟机 | 例如：重庆京渝激光生物研究所 | 例如：JYLB 200-C | 1 | 个 | 32000 | 32000
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、带“▲”号条款为重要参数。 4、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、技术要求
▲1. | 适用于手术吸烟，控制方式为连续控制，吸烟管可自由调节，操作方便，不影响治疗操作，风量多级连续可调。
▲2. | 过滤功能：有效过滤1微米以上的烟雾微粒，一次性通过净化率达99.9%，主滤芯采用碳纤维材料多级分流过滤。
▲3. | 工作电源：AC220V 50Hz 1200W；最大流量大于等于2700L/min，噪声＜55分贝。
三、免费保修期内售后服务要求
1 | 发生质量问题的处理方式 | 产品本身质量问题或因运输等问题导致损坏，供应商应免费更换产品，购买后保修三年。
四、商务要求
1 | 交付时间与期限 | 1.1确定成交日后10天（日历日）内。
1.2 交货（具体）地点：指定地点
2 | 包装与运输 | 2.包装：供应商需采用高质量的包装材料，确保产品在运输过程中不受损坏，并附上产品合格证。
3 | 验收要求 | 4.1外观‌：表面光滑无破损，配件齐全功能完好。
4.2吸烟手具：配套专用吸烟手具可与设备治疗手具完美结合，不影响临床使用操作。
4.3连续工作时间：可连续工作8小时不停机，且不影响烟雾过滤效果。
4.4吸烟机符合医用吸烟机企业标准要求
投标单位盖章区域（需盖章）