## Sheet1
序号 | 商品名称（*必填 字数不超过15字） | 品牌（*必填） | 期望品牌（选择期望要求，则此项必填，字数不超过15字） | 型号（*必填） | 期望型号（选择期望型号则此项必填，字数不超过15字） | 采购数量（大于0小于99999的整数） | 计量单位 | 规格参数（*必填 不超过500字） | 质保及售后服务 （不超过500字）
1 | 挂壁式空气消毒机 | 期望要求 | 净友家 | 期望型号 | 净友家 TYB40 | 4 | 台 | 每台使用空间110m²以上，正负离子杀菌，550mm*220mm消杀净化:紫外线+臭氧+等离子+HEPA棉滤网/活性炭网 产品净重:5.5KG 产品毛重:6.5KG 控制方式:红外遥控 使用空间:100m3 白色葡萄球菌:杀灭率>99.9%自然菌:消亡率>91.0% 紫外线强度:81μW/cm2 紫外线泄漏量:<1uW/cm2 机器尺寸:650x90x270mm包装尺寸:715x140x350mm | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
2 | 海洋球清洗设备 | 期望要求 | 都格 | 期望型号 | 都格A06 | 2 | 台 | 功率：1100W*2+125W 尺寸：1100*540*860mm 材质：不锈钢304食用级内置PVC家用给排水级别 循环过滤360度高压水席每小时洗球25000个左右 | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
3 | 洗沙消毒机 | 期望要求 | OLAD A012 | 期望型号 | OLAD A012 | 1 | 台 | 段钢烤+不锈钢 速度约200-300KG/小时 功率160w 尺寸50*38*50cm | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
4 | 挂烫机 | 期望要求 | 美的 | 期望型号 | 美的商用50N1 | 2 | 台 | 美的商用50N1 110G/min 1小时快速除味 2L大容量抗菌水箱，满水烫60-80件 | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
5 | 电吹风 | 期望要求 | 追觅 | 期望型号 | 追觅P10Ultra | 3 | 台 | 追觅P10Ultra；马达高速；电机转速 11.5rpm ；产品净重 0.4kg ；电源线长 1.7m ；额定电压/频率220v-50HZ；额定功率1800W；最大风速 23m/s；最大噪声 59dB (A)；电机转速 >100000rpm ；最大功率 800W-2000W(含)；负离子量 3亿ions/cm以上 | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
6 | 洗烘组合洗衣机 | 期望要求 | 卡萨帝 | 期望型号 | 卡萨帝LB洗烘套装 | 3 | 台 | 卡萨帝洗烘套装 卡萨帝LB洗烘套装 前开放式 烘干容量12KG 脱水转速1400转/分钟 水温调节范围 30°、常温、40°、60°、95° 巴氏除菌 热泵烘干 洗烘套装 产品尺寸：约600×850×670mm | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。