## Sheet1
荔园长青活动中心采购风管机
项目名称 |  | 荔园长青活动中心采购风管机 |  | 总预算（元） |  |  | 14192
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 5匹变频风管机 | 格力 | FGPD12Pd/FaNh-N2（配XC70-24Hb1） | 1 | 台
2 | 安装辅材 | / | 5匹加长铜管 | 8 | 米
3 |  | / | 5匹不锈钢架 | 1 | 付
4 |  | / | PVC排水管 | 6 | 米
5 |  | / | 墙孔 | 2 | 个
6 |  | / | 风管机安装费 | 1 | 台
7 |  | / | 镀锌钢板风管（含保温） | 9 | m²
8 |  | / | 单层出风/双层回风百叶（塑钢） | 3 | 个
备注：以上包含安装调试、高空作业、设备工具费、税费、运费、人工费等全部费用。
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 1、本次采购的格力 5 匹变频风管机（型号 FGPD12Pd/FaNh-N2，含配套室内机 XC70-24Hb1），整机免费保修期为3年，自项目整体安装调试完成并通过甲方最终验收合格之日起计算；核心零部件（压缩机、主控板、换热器等）免费保修期同整机，若厂家政策升级，按厂家最高标准执行。（自验收合格之日起算，或按厂家质保期执行，以较长者为准）。 2、安装辅材（加长铜管、不锈钢架、PVC 排水管、镀锌钢板风管、塑钢百叶等）及安装施工服务，免费保修期为2年，自验收合格之日起计算，期间因辅材质量或施工工艺问题导致的故障、漏水、漏氟等问题，中标单位需免费维修或更换。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1 确定成交日后15天（日历日）内。
1.2 投标人必须提供原厂全新正品，机身条码完整可查，包装完好，附带合格证、说明书、保修卡等全套资料；辅材需符合国家及格力安装标准，铜管壁厚≥0.8mm，保温棉厚度≥15mm，风管保温严密无破损，风口无变形开裂
1.3 中标后需提供样品，待采购人确认无误后再一次性供完所有货物。
1.4 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①检查设备外包装完好无破损，机身无磕碰、变形，条码、铭牌清晰可辨。 ②辅材抽检：铜管、保温棉、风管等辅材质量符合标准，无破损、变质。 ③室内机安装验收：室内机水平安装，向排水侧倾斜 1%-2%，吊杆带减震垫 + 双螺母锁紧，送回风空间充足，机身防尘保护到位； ④辅材安装验收：不锈钢架固定牢固，无晃动；风口安装平整，无变形，与吊顶贴合紧密；墙孔封堵严密，无漏风、渗水隐患。 ⑤系统试运转：设备通电试机，运行 30 分钟以上，无异常噪音、振动；制冷 / 制热模式切换正常，出风口温度、风量符合设计要求 ⑥性能测试：实测室内机进出风温差、系统压力、运行电流等参数，符合格力设备出厂标准；冷凝水排水通畅，无漏水、溢水现象。 ⑦中标单位提交完整的施工资料（安装记录、调试报告、隐蔽工程照片、设备资料等）。
4 | 培训 | 4.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）