## Sheet1
序号 | 服务名称 | 规格参数 | 服务内容 | 服务流程 | 交付标准 | 售后保障 | 数量
1 | 数字广播主机维修 | 博世PVA-4CR12-CN消防广播主机 | 故障维修 | 检测、返厂维修、安装调试 | 根据原厂家标准要求修复，并进行安装调试，恢复正常 | 质保3个月 | 2
2 | 24分区路由器维修 | 博世PVA-4R24消防广播24区路由器 | 故障维修 | 检测、返厂维修、安装调试 | 根据原厂家标准要求修复，并进行安装调试，恢复正常 | 质保3个月 | 1
3 | 2*500W功放维修 | 博世PVA-2P500-CN功放 | 故障维修 | 检测、返厂维修、安装调试 | 根据原厂家标准要求修复，并进行安装调试，恢复正常 | 质保3个月 | 5
4 | 广播主机调试编程费用 | 调试编程费用 | 调试编程 | 根据现场实际进行编程 | 根据原厂家标准要求修复，并进行安装调试，恢复正常 | 质保3个月 | 3