## Sheet1
南区学生公寓电梯曳引钢丝绳和曳引轮更换
项目名称 |  | 南区学生公寓电梯曳引钢丝绳和曳引轮更换 |  | 总预算（元） |  |  | 17505
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 钢丝绳 | 赛福天牌 | (1)类型:电梯曳引钢丝绳 (2)材质、规格:麻芯10mm 8×19S-NFC (3)其他:夏筝3#和4#电梯，每台5根，每根153m,共1530m | 1530 | m |  |  | 不包安装，只提供货物至制定地点。
2 | 曳引轮 | 日立 | (1)类型:电梯曳引轮 (2)材质、规格:日立电梯 GST-HL160G主机曳引轮 550*5*12 (3)其他:冬筑5#电梯，曳引轮1个 | 1 | 个
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 钢丝绳与曳引轮自最终用户验收合格之日起，提供不少于 24个月的质保期。 在正常使用、储存和保养条件下，因材料缺陷、设计或制造工艺问题导致的任何性能故障或损坏，中标单位应负责免费维修或更换；明确免责条款：因买方或第三方不当安装、操作、维护、超负荷使用、意外事故、不可抗力或使用非原厂配套部件导致的损坏，不在质保范围内；提供详尽的中文产品技术资料（如图纸、材质报告、使用手册等）。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，收到质量问题通知后，供应商应在2小时内响应，24小时内提供明确的解决方案（如远程指导、发送替换件等）。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1确定成交日后7天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备运输、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。（不包安装，只提供货物至制定地点。）
1.3 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区南区公寓
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①检查包装是否完好，标识（品牌“赛福天”、“日立”、型号、规格、生产日期、批号）是否清晰、正确。 ②钢丝绳表面应无锈蚀、压扁、扭结、断丝等明显损伤；曳引轮绳槽应光滑无毛刺、裂纹，尺寸符合图纸。 ③产品质量合格证（原件）、出厂检测报告（含关键尺寸、材质成分、机械性能等数据）、产品使用说明书 ④投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。
4 | 培训 | 4.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）