## Sheet1
采购艺术综合楼项目开办物资（净化开水机）
项目名称 |  | 采购艺术综合楼项目开办物资（净化开水机） |  | 总预算（元） |  |  | 76000
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 直饮机 | 优口YPZ75G (饮跑者II) | （一）货物内容：2龙头直饮机 （二）尺寸：424*450*1466mm（±5mm） （三）电源：220V 50Hz （四）功率：≤1300W （五）加热水箱容量：≥5L； （六）储水箱容量：≥10L（不使用压力桶） （七）出水方式：1开（开水带童锁按键）1直饮 （八）出水量：开水≥13L/H；直饮水≥12L/H； （九）过滤配置： 1、四级或以上过滤（PP棉滤芯+阻垢活性炭炭棒滤芯+反渗透膜滤芯+颗粒活性炭滤芯）；净水流量≥0.2L/min,额定总流量≥3000L，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。 （十）产品材质： 1、饮水机侧板、背板、挡水板、门板、底板采用304防指纹不锈钢材质，箱体正面转角处为圆弧形设计，避免出现棱角、尖角和锐角等危险隐患； （十一）功能配置： 1、产品须带显示屏、用水状态显示、故障实时显示、UV杀菌在线检测、漏水保护、滤芯更换提醒、源水水质TDS显示、净水水质TDS显示、工作状态显示、时控开关机等基本使用内容； 2、防触电保护为I类，外壳防护等级至少达IP44； 3、具有微电脑智能控制功能，主控制系统可预设净水总量、滤芯使用时长，到了设定值显示必须换芯。TDS值显示:可选择源水、净水或同时显示。 4.具有防超温功能、防开盖投毒、防干烧功能、防蒸汽烫伤、防溢水、防缺水、防漏电功能， 5、具有高压保护、低压保护、过流保护，当电压超过一定值电源电路高压保护器件发送停止工作信号，待电压恢复正常后重新启动各功能。 6、具有水电分离技术功能，饮水机具有外置嵌入式安装的独立电控箱、盖，电控箱材质为ABS工程塑料，采用模具注塑成型，密封防水，电器元件内置于电控箱内。 7、具有出水嘴防溅隔热功能，出水嘴出水时，水流平缓，具有稳压防喷射功能。 8、具有内胆零压力技术功能，在饮水机加热胆出水管上端安装泄压阀,当加热胆在加热过程中有压力时自动排泄压力。 9、水电联动出水装置，饮水机加热状态下智能控制器发出控制信号，关闭进水电磁阀，打开泄压阀，排空内胆中因加热所产生的蒸汽及压力。 | 19 | 台
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 货物免费保修期3年，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1确定成交日后5天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备运输、安装调试、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由使用方提前1天通知中标人。
1.3 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区艺术综合楼
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①中标人已按照清单内容提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。 ②货物符合反拍清单内的规格参数，性能满足要求。 ③货物具备产品合格证。 ④货物如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 ⑤进口货物必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 ⑥投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 ⑦货物安装调试完毕，能正常运行。
4 | 培训 | 4.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 关于商检 | 6.依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标人承担。
投标单位盖章区域（需盖章）