## 公告
深圳市殡葬服务中心柜式离心风机釆购公告 深圳市殡葬服务中心拟紧急采购柜式离心风机（1套）（明细见附件）。该项目不属于《深圳市2025-2026年政府集中采购目录及限额标准》(深财购〔2024〕65号)规定的集中采购目录范围，且采购金额未达到采购限额以上标准，为确保采购工作公开、公平、公正、透明和诚实信用的原则，就本项目进行对外公开邀请报价。 货物项目报价包含货物费、包装费、运输费、税费等全包价。并提供相应的送货单、增值税专用发票等有效票据。 质保及售后服务要求:必须符合明细表所列内容，正品保障，无理由退换，质保符合全国三包等。 联系电话:0755-89570128 林小姐 报价请备注:1.我单位承诺不恶意低价谋取中标;我单位对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。报价时请附分项报价明细，并加盖公章。2.我单位承诺不存在下列情形：不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系参加本目采购活动。因违法行为而被禁止参加政府采购活动。 附件: 深圳市殡葬服务中心柜式离心风机采购报价单 深圳市殡葬服务中心 2025年11月21日

## 采购清单
深圳市殡葬服务中心柜式离心风机采购报价单
序号 | 购买物品名称 | 规格/型号 | 单 位 | 数 量 | 备注 | 单价 | 总价
1 | 柜式离心风机 | 柜式离心风机 1.代号: DT-28-15kw,（见参考图片）； 2.型号规格：变频380V，15KW； 3.参数：风量27000-47000m3/h，转速1400r/min，进风口尺寸1500*800mm； 4.采购物含整套设备，外框为304#1.2mm厚不锈钢材质； 5.设备支架：采用100x60方通制作固定式支架，下装6个不锈钢减振器； 6.设备基础：混凝土基础300*300*200mm 6个； 7.含设备进场，吊装到位，受场地限制，预计吊装距离50m(自行安排大规格吊机吊装）；设备安装及调试； 8.附出厂合格证明及第三方检测报告(合格）； 9.设备顶棚制作及安装：304#不锈钢方通（50*50*2.5mm拉丝面)制作立柱及横梁，外尺寸：2.8*2.2*2.6m,顶棚为304#不锈钢板（1.5mm厚拉丝面），立柱加不锈钢板（1.5mm)固定在楼板上； 10.满足施工规范要求，具体详见招标文件清单； | 套 | 1 | 参考图片：
总价
备注 | 1.我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。2.我单位承诺不存在下列情形：不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系参加本目采购活动。因违法行为而被禁止参加政府采购活动。
公司（盖章）
2025年11月 日