## Sheet1
序号 | 商品名称（*必填 字数不超过15字） | 品牌（*必填） | 期望品牌（选择期望要求，则此项必填，字数不超过15字） | 型号（*必填） | 期望型号（选择期望型号则此项必填，字数不超过15字） | 采购数量（大于0小于99999的整数） | 计量单位 | 规格参数（*必填 不超过500字） | 质保及售后服务 （不超过500字）
1 | 3D打印机 | 期望要求 | 拓竹 | 期望型号 | 拓竹H2S 3D打印机 | 1 | 台 | 拓竹H2S 3D打印机 喷嘴直径 0.4 mm (标准)，支持快速更换其他尺寸喷嘴 最大打印速度 ≥ 500 mm/s (高速打印是其核心特点，采购时可作为性能指标) 最大加速度 ≥ 20000 mm/s² (高加速度是实现高速打印的保障) | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
2 | 电子显微镜 | 期望要求 | 杰西麦克 | 期望型号 | 杰西麦克偏光显微镜 PM-HR10 | 1 | 台 | 软件功能 自动化图片全景拼接、图像捕捉、电脑数据储存传输 扫描方式 坐标记录自动扫描 系统版本 Build 10240 主机 酷睿I5处理器、16G内存、512固态硬盘、WIN10系统 屏幕 27寸高清屏 无应力偏光镜头 PL L5X/0.12(W.D.)26.1 mm 、PL L10X/0.25(W.D.)20.2 mm PL L20X/0.29(WD.)20.6 mmPLL40X/0.60(WD.)5.18mm PL L60X/0.70(WD.)4.50mmPLL80X/0.80(WD.)3.98mm 变焦组件 正反向滑块模组 光学倍率 50倍、100倍、200倍、400倍、600倍、800倍 视野范围 支持75*50mm范围全景合成 分辨率 5MP.2448(H)x2048(M) 传感器 SONY IMX264LQR-C 感光元器件 ISO 100 ARM 4K 11.1 mm(2/3")、3.45um x 3.45μm Coms 36fps 解析能力 0.28um 水平垂直96dpi位深度24 Fine Color处理 18 μs ~ 15 s 偏光系统 360°起偏器、360°检偏器、入，/4石英锲补偿器 全局快门/光圈 F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点 测 光 Binning ERS 全景测光 图片格式 TIFF/JPG/PNG/DICOM 量子效率 69% @ 500nm 0- 照明系统 6V30W高亮透/反射双光源，亮度可调，日录 电动载物台 XY轴190*180mm、行程75*50mm支持设定扫描区域与杨动速度 调焦机构 粗微动同轴调焦带锁紧和限位装置微动格值2um 软件功能 个 景深叠加聚焦合成、手/自动照片捕捉、 感光元器件 Coms 36fps 解析能力 0.28μm 水平垂直96dpi位深度24 Fine Color处理 18 μs ~ 15 s 偏光系统 360°起偏器、360°检偏器、入，λ/4石英锲补偿器 全局快门/光圈 F自动/快门/光圈、ISO细腻、AF区域3D跟踪16个对焦点 测光 Binning ERS 全景测光 图片格式 TIFF / JPG / PNG / DICOM 量子效率 69%@ 500nm 照明系统 6V30W高亮 透/反射双光源，亮度可调 电动载物台 XY轴190*180mm、行程75*50mm、支持设定扫描区域与移动速度 度:10~85% 尺寸/重量 410*200*560、18KG 电源输入 220V | 1.1供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 1.2送货上门、原厂交付，所有配置必须是原厂出厂,保证完整包装不开封，出厂时注明采购单位名称，且不接受快递到付，需安排专人送达并当场验收。 1.3如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 1.4供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 1.5供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并向采购中心反馈并拉入黑名单。 1.6保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理。 2.1货物原厂免费保修期 见规格参数部分，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 2.2供应商须对产品进行免费安装并提供完成本项目而需要的线材和配件。 2.3成交人负责免费运输、调试。安装、调试完成后，由采购人组织技术验收和商务验收，成交人做好协助配合。验收合格后签署《验收报告》。 2.4现场培训：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 2.5供应商中标后须在验收时提供经厂家授权的有效项目授权书扫描件，或者能够证明货物是原厂出厂400电话查询。 2.6供应商应按其投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作。