## Sheet1
序号 | 商品名称（*必填 字数不超过15字） | 品牌（*必填） | 期望品牌（选择期望要求，则此项必填，字数不超过15字） | 型号（*必填） | 期望型号（选择期望型号则此项必填，字数不超过15字） | 采购数量（大于0小于99999的整数） | 计量单位 | 规格参数（*必填 不超过500字） | 质保及售后服务 （不超过500字）
1 | 网络摄像机 | 期望要求 | 海康威视 | 期望型号 | 3T47FWDA4-LS | 67 | 台 | 类型：摄像枪；像素：400万臻全彩；支持H265编码 | 1年质保
2 | 高空抛物摄像机 | 期望要求 | 海康威视 | 期望型号 | 3T47WDA-PW | 2 | 台 | 类型：摄像枪；像素：400万臻全彩；支持H265编码 | 1年质保
3 | 全景球机 | 期望要求 | 海康威视 | 期望型号 | iDS-2DC7823IX-A | 11 | 台 | 类型：室外360°全景球机；像素：800万高清星光；150米红外夜视；23倍光学变焦；供电方式：AC24V；内置录音；支持H265编码 | 1年质保
4 | 接入交换机 | 期望要求 | 锐捷 | 期望型号 | RG-ES110GDS-P | 4 | 台 | 类型：POE交换机；端口描述 8个千兆电口+2个千兆光口；POE功率120W | 1年质保
5 | 接入交换机 | 期望要求 | 锐捷 | 期望型号 | RG-ES118GS-P-E | 2 | 台 | 类型：POE交换机；端口描述 16个千兆电口+2个千兆光口；POE功率247W | 1年质保
6 | 接入交换机 | 期望要求 | 锐捷 | 期望型号 | RG-ES126GS-P-E | 3 | 台 | 类型：POE交换机；端口描述 24个千兆电口+2个千兆光口；POE功率370W | 1年质保
7 | 汇聚交换机 | 期望要求 | 锐捷 | 期望型号 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2 | 1 | 台 | 类型：可网管交换机；端口描述 24个千兆电口+4个千兆光口；支持vlan管理；支持poe供电，供电功率380W | 3年质保
8 | 通讯线 | 期望要求 | 国产优品 | 期望型号 | DH-PFM1920I-6U | 17 | 箱 | 类型：六类非屏蔽网线；材质：无氧铜；线径：0.57mm；长度：305米 | 1年质保
9 | 铠装光缆 | 期望要求 | 国产优品 | 期望型号 | BY-GYTS-12B1.3 | 1500 | 米 | 类型：室外层绞式铠装光缆；防水、耐磨、耐拉、抗压；纤芯：12芯 | 3年质保
10 | 光模块 | 期望要求 | 华为 | 期望型号 | 单模单纤SC口 | 5 | 对 | 类型：SFP单模；接口：SC接口；速率：1GE； | 1年质保
11 | 线管 | 期望要求 | 联塑 | 期望型号 | DN25 | 1800 | 米 | PVC | 30天无理由退换货
12 | 线槽 | 期望要求 | 联塑 | 期望型号 | 4x2 | 200 | 米 | PVC线槽 | 3年质保
13 | 监控机柜 | 期望要求 | 国产优质 | 期望型号 | 宽600*深450*高400 | 2 | 台 | 类型：6U壁挂网络机柜；材质：冷轧钢材质；标准网络机柜 | 1年质保
[5 empty] | 共计（元） | 158794
一、供货商资质要求
1、在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的独立法人或者其他组织；（证明文件：法人或者其他组织的营业执照（依法不需申请营业执照的，使用法定的登记注册证明文件）扫描件加盖投标人公章） 2、中标方近三年内（中标方成立不足三年的可从成立之日起算），在经营活动中没有重大违法记录； 3、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包； 4、若所投产品为进口，则中标方必须提供由设备制造商或授权的中国总代理签署的合法有效的保修、维修承诺函；若所投产品为国产产品，则无需提供。 5、投标人需提供针对本项目的售后服务承诺函盖章扫描件（格式自拟）。
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 货物免费保修期按照表中各单项产品“质保及售后服务”中的要求进行，时间自验收合格并交付之日起计算。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，中标方保证在接到通知12小时内响应，24小时内赶到现场进行修理或更换。中标方未按要求到场或未及时到场修理，采购方委托第三方维修所产生的费用以及未及时修理导致的损失，由中标方承担。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 免费保修期内，所有货物保修服务方式均为中标方派员到用户货物使用现场进行保修，保修期内产生的一切费用均由中标方承担（含需要返原厂修理的所有费用）。中标方如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。货物的检修期应以双倍计算延长免费保修期。
4 | 其他 | 中标方应按其响应文件中的承诺，进行其他售后服务工作。
（二）免费保修期外售后服务要求
1 |  | 保修期外发生质量问题，中标方应继续支持维修，保证在接到通知 48 小时内赶到现场进行修理或更换，按成本价标准收取服务、维修、产品及零件等费用，且零配件的优惠率不能高于采购单价。
（三）其他商务要求
1 | 交货要求 | 1.1 合同签订后，中标方按采购方通知送货当日起5天（日历日）内，将货物送至采购方指定地点。产品的附件、备品备件及专用工具应随产品一同交付（以下情况，交货期经双方协商可以顺延：对于定制货物，定制过程中出现特殊情况）
1.2 中标方必须承担的设备运输、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。
1.3 交货（具体）地点：深圳市公安局警察机动训练支队指定地点。
2 | 质量保证 | 保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 中标方货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由中标方提供产品保修文件。
3.2 当满足以下条件时，采购方才向中标方签发货物验收报告： a、中标方已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 d、货物如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 e、进口货物必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。 f、中标方负责将货物安全无损运抵采购方指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 g、货物能正常运行使用。
4 | 付款方式 | 4.1 合同签订后，中标人须根据采购人货物需求清单及采购通知进行供货，采购人验收通过该批货物并收到中标人提供的等额有效发票后，采购人整理相关付款资料申请付款，经审批后，按合同支付货物对应款项。
4.2 投标价款包括但不限于包装费、运费、税费等中标方为履行本项目义务所能向采购方主张的一切费用。
4.3 因政府部门核批等非采购方原因导致付款延迟的，中标方不得因此要求采购方承担相关责任。
4.4 采购方每次付款前，中标方应提供等额合法有效的发票。如中标方未提供、延迟提供发票或者提供的发票不合格的，采购方有权中止付款，责任由中标方承担。
5 | 软件升级服务 | 免费提供技术咨询及软件升级，提供产品终身技术服务，所有软件支持持续升级，不能设置使用期限。
6 | 培训 | 中标方应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
7 | 关于知识产权 | 7.1 提供的货物必须是合法厂家生产和经销的原包装产品（包括零配件），必须具备生产日期、厂家、厂址、产品合格证等。
7.2 中标方应保证采购方在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。中标方保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标方负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购方无关。
7.3 采购方购买货物后，有权对该货物与其他货物进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。
8 | 关于商检 | 依据相关法律法规要求，如所提供的货物需由国家商检部门进行商检的，商检、检疫费用由中标方承担。
9 | 关于违约 | 9.1 中标方不能交货的，采购方有权解除合同，中标方应向采购方偿付合同价款30%的违约金，并赔偿采购方因此遭受的损失。
9.2 中标方逾期交货的，将按主管部门相关规定处理。
9.3 中标方所交付产品、工程或服务不符合其投标承诺的，或在投标阶段为了中标而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，按主管部门相关规定处理。
9.4 中标方逾期未交货物的，中标方向采购方每日偿付合同价款千分之十的违约金。中标方超过交货期限 30 日仍未交货，采购方有权解除合同。
9.5 中标方交付的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，采购方可选择拒收、退货或换货，如采购方拒收，中标方须偿付合同价款 30 %的违约金；如采购方选择退货或换货，因退货或换货产生的费用由中标方承担，并赔偿采购方因此遭受的实际损失。