自动门电机及控制主板采购项目需求

一、货物清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动门电机及控制主板 | KBB（凯必盛） | 2套 |  |  | 原型号KS100ANT，要求不低于原型号配置。包含无级变速驱动电机、纤维尼龙导轨、控制主板、人体探测器、控制面板等。 |
| 2 | 安装调试费 | / | / |  |  | 含原电机拆除和新电机安装固定，金属构件重新打胶密封，新控制主板调试。 |
| 总价合计（含税） |  |  |  |  |  |  |
| - 报价说明： - 报价应是以上2项所确定的施工范围内的全部工作内容的价格体现，即包干价。包括但不限于以下相关费用：设备费、材料费、运输费、旧设备拆除费、售后服务费、安全措施费、税费等所有费用；货物清单中数量、规格应满足工程实际要求，包含但不限于货物清单内容。 |  |  |  |  |  |  |

二、项目需求

| 项目要求及其他： |  |
| --- | --- |
| 自动门电机及控制主板 | 技术要求： - 驱动电机运行速度平稳，无异常发热，无明显晃动和金属噪声； - 具有减速机构和防夹功能，防夹力度可调； - 具有自锁功能，自锁力度满足单人徒手无法开门； - 开启速度和关闭速度可调，具备分段调速功能； |
| 其他要求 | 施工要求： 1.施工安装应满足工程实际要求，包含但不限于自动门安装、控制主板布线安装、面板固定等。 2.乙方须符合国家规定的施工要求，严格执行甲方装修施工的相关管理规定，服从甲方物业现场管理要求。 3.乙方须采取安全防范措施，确保施工人员人身安全，乙方承担安全事故造成的全部责任和损失。 4.乙方须确保文明施工，不影响正常办公，施工完成后施工现场须进行清洁处理。 |
|  | 售后服务要求： 1.工程验收合格后进入保修阶段，保修期为1年。 2.保修期内，电机出现异响或故障需进行免费维修或更换。 3.更换设备须为全新设备，不得变更品牌和降低型号配置。 |
|  | 交付及工期要求： 1.签订合同后5自然日内完成施工。 2.乙方承担设备和材料运输、安装调试等工作。 3.交货地点：国家超级计算深圳中心（深圳云计算中心） |
|  | 验收要求: 1.乙方提供的设备须满足货物清单要求。 2.乙方须提供的设备须附有名称、规格型号、厂家、生产日期、检验合格证等。设备进场须现场验货，甲乙双方签字确认。 3.安装调试完成后，乙方提供验收报告，系统试运行7个工作日无异常，由双方签字确认验收。 |
|  | 关于付款： 1.工程施工完成后正常运行并通过甲方验收，支付合同金额的90%。正常运行3个月未出现故障，支付合同剩余金额10%。 2.本项目须提供符合规定的发票。 |