## 报价单
深圳市殡葬服务中心物资采购分项报价单
序号 | 购买物品名称 | 规格/型号 | 单 位 | 数 量 | 单价 | 合计（元）
1 | 九牧洗手盆水龙头 | 304不锈钢单冷水龙头，型号32770 | 个 | 40
2 | 303不锈钢下水器 | 洗手盆通用【加厚304】翻版带提篮（无孔）下水器，长150mm宽60mm | 个 | 40
3 | 304不锈钢下水器 | 110#拖把池下水器，尺寸：适合孔径86*96mm | 个 | 30
4 | 联塑PVC圆弧形地板线槽 | 宽40mm*高9.5mm（2米） | 条 | 50
5 | 联塑pvc线管 | 联塑pvc线管4分20mm，B型加厚1.6mm,3.8M/条 | 条 | 200
6 | 不锈钢线管卡扣 | 内径22mm不锈钢骑马卡扣(1袋100个) | 袋 | 10
7 | 不锈钢线管卡扣 | 内径34mm不锈钢骑马卡扣(1袋101个) | 袋 | 10
8 | 金龙羽纯铜芯电线 | 新国标纯铜芯电线ZC-BVR2.5平方阻燃，多芯软电线19股，100M/卷，（红.蓝各45卷，花线30卷） | 卷 | 120
9 | 金龙羽纯铜芯电线 | 新国标纯铜芯电线ZC-BVR4.0平方阻燃，多芯软电线，100M/卷，（红.蓝各20卷） | 卷 | 40
10 | 金点原子球形锁 | 5把钥匙；银色（不分中心距配长短两个锁舌）铜制月牙锁芯，手把合金钢 | 套 | 30
11 | 304不锈钢插销门栓 | 免打孔不锈钢插销门栓老式推拉门锁扣，总长尺寸120mm，配不锈钢锁 | 套 | 30
12 | 公牛牌门禁专用开关 | 按钮面板通用86底盒 | 个 | 60
13 | 公牛牌插座 | 公牛开关插座明装三孔明盒16A带开关珍珠白 | 个 | 60
14 | 公牛牌插座 | 公牛10A转16A插座转换器插头带过载保护三孔 | 个 | 20
15 | 公牛牌插座 | 公牛16A转10A插座转换器插头，八孔 | 个 | 20
16 | 3240环氧板 | 3240环氧板黄色电工胶木板绝缘板耐高温，尺寸：0.6M*1.0M*0.8MM | 块 | 50
17 | 热浸锌桥架+配件 | 热浸锌桥架室外防水防雨耐腐蚀梯式线槽 ，尺寸：150*100*1.2mm，2M/条 | 米 | 60
18 |  | 镀锌水平弯150x100mm（规格如图参考），配桥架螺丝12个，配套盖板1个 | 套 | 14
19 |  | 镀锌线槽连接板，适配60mm高桥架镀锌桥架连接片（配螺丝螺母160套) | 套 | 80
20 |  | 热镀锌40*40*4.0单面开孔角铁，孔径8mm， | 米 | 15
21 |  | 4.8级 M8*1M(直径8mm)，配螺母120颗 | 米 | 80
22 | 强力磁钉 | 金属强力磁钉（20x25mm） | 个 | 38
23 | 塑料托盘卡板 | 重型中空吹塑吸塑双面塑料托盘卡板尺寸1200*1200*150，动承重2吨，静承重6吨， | 块 | 30
24 | 亚明牌应急工矿灯 | 100W带消防应急，配0.5米吊链，应急时间等于或大于90分钟 | 个 | 20
25 | 佛山照明T8LED灯管 | 1.2米灯管，功率：18W，6500正白光 | 条 | 200
26 | 佛山照明感应T8LED灯 | 微波雷达感应光管及支架，功率：全亮18W（守候3W）6500正白光，双端供电，雷达感应 | 套 | 200
27 | 佛山照明led太阳能灯 | led太阳能灯户外防水感应，1600lm超爆亮款 遥控 +光感+整夜长亮+定时，防护等级IP65，色温范围6500K，电池容量3.2/30000mah，安装方式：壁式/杆式 | 套 | 50
28 | 防锈润滑剂 | wd-40除锈润滑金属喷剂301ml | 瓶 | 10
29 | 304不锈钢卡箍 | 304不锈钢活卡箍，（收直径14mm-27mm，27mm-51mm两款各50个）钢带宽12mm，厚度 | 个 | 100
30 | 防撞杆 | 警示柱加厚钢管防护杆，高750mm直径114mm厚度2.0mm黄黑固定，（每条配4个304不锈钢10mm膨胀螺丝） | 条 | 40
31 | 不锈钢防撞地吸 | 材质304不锈钢，拉丝款 | 个 | 60
32 | 道路广角凸面反光镜 | 60公分室外pc镜面+2.6米镀锌钢管立柱+螺丝配件 | 套 | 20
33 | 金羚排气扇 | 12寸 FA-30YH1全金属机身 开孔尺寸:295~300mm面板尺寸:354X354mm高速风机 |  | 15
34 | 正野排气扇 | APB30B1-1 12寸换气扇(金属框架)电压:220V/50Hz,功率:45W,噪音:55dB(A),风量:1020m3/h,面板尺寸:394x394mm,开孔尺寸:343x343mm | 台 | 30
35 | 脚踏式冲水阀 | 铜阀体钢踏板85mm含螺帽距离 外径32mm内径32mm75mm阀体螺纹距离克重≈506克大脚踏(铜)1寸进水 | 套 | 15
36 | 304不锈钢门把手 | 明装门拉手拉丝银，尺寸80*300mm加厚足1.2mm，配不锈钢螺丝 | 个 | 45
总价 |  |  |  | 元
备注:1.我单位承诺不恶意低价谋取中标；我单位对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。2.我单位承诺不存在下列情形：不同供应商的法定代表人、主要经营负责人、项目投标授权代表人、项目负责人（如有）、主要技术人员（如有）为同一人、属同一单位或者在同一单位缴纳社会保险；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系参加本项目采购活动；因违法行为而被禁止参加政府采购活动。(联系人: 电话: ）
公司(盖章) 2026年 月 日

## 参考图及链接
市殡葬服务中心物资采购汇总表
序号 | 物资名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 参考图 | 备注
1 | 九牧洗手盆水龙头 | 304不锈钢单冷水龙头，型号32770 | 个 | 40 | =DISPIMG("ID_4E0E737ECD914BA1855CFA26DD9C82C7",1)
| 303不锈钢下水器 | 洗手盆通用【加厚304】翻版带提篮（无孔）下水器，长150mm宽60mm | 个 | 40 | =DISPIMG("ID_40376AE5E29A4DB7AB538656E8904DFD",1)
2 | 304不锈钢下水器 | 110#拖把池下水器，尺寸：适合孔径86*96mm | 个 | 30 | =DISPIMG("ID_C9A401BA272C44769D5C5B969ADDC611",1)
3 | 联塑PVC圆弧形地板线槽 | 宽40mm*高9.5mm（2米） | 条 | 50 | =DISPIMG("ID_7F06EED77E164743BF1FCCA00269D903",1)
4 | 联塑pvc线管 | 联塑pvc线管4分20mm，B型加厚1.6mm,3.8M/条 | 条 | 200 | =DISPIMG("ID_3C6A5DBA31EE4F91B97466F6AC38CA8B",1)
5 | 不锈钢线管卡扣 | 内径22mm不锈钢骑马卡扣(1袋100个) | 袋 | 10 | =DISPIMG("ID_9B08DC284C95439D80C432072F027F35",1)
6 | 不锈钢线管卡扣 | 内径34mm不锈钢骑马卡扣(1袋101个) | 袋 | 10 | =DISPIMG("ID_404BF1D3216F4DF6AE3BB2D84254EC82",1)
7 | 金龙羽纯铜芯电线 | 新国标纯铜芯电线ZC-BVR2.5平方阻燃，多芯软电线19股，100M/卷，（红.蓝各45卷，花线30卷） | 卷 | 120 | =DISPIMG("ID_413F2437DF3F447FB4B75714621DFDFA",1)
8 | 金龙羽纯铜芯电线 | 新国标纯铜芯电线ZC-BVR4.0平方阻燃，多芯软电线，100M/卷，（红.蓝各20卷） | 卷 | 40 | =DISPIMG("ID_413F2437DF3F447FB4B75714621DFDFA",1)
9 | 金点原子球形锁 | 5把钥匙；银色（不分中心距配长短两个锁舌）铜制月牙锁芯，手把合金钢 | 套 | 30 | =DISPIMG("ID_DC8BE50284DE49BD90ECFD5B07C00731",1)
10 | 304不锈钢插销门栓 | 免打孔不锈钢插销门栓老式推拉门锁扣，总长尺寸120mm，配不锈钢锁 | 套 | 30 | =DISPIMG("ID_3AB36E1DAF7341DB97F80A22E78E3194",1)
11 | 公牛牌门禁专用开关 | 按钮面板通用86底盒 | 个 | 60 | =DISPIMG("ID_725C1B77D6F141AA8A8D20F0EEE7F7E6",1)
12 | 公牛牌插座 | 公牛开关插座明装三孔明盒16A带开关珍珠白 | 个 | 60 | =DISPIMG("ID_4719777A00DD4EF99B4FC8F567D16AB4",1)
13 | 公牛牌插座 | 公牛10A转16A插座转换器插头带过载保护三孔 | 个 | 20 | =DISPIMG("ID_1E422B95DE2D4DFB91CD5AA41C359AEB",1)
14 | 公牛牌插座 | 公牛16A转10A插座转换器插头，八孔 | 个 | 20 | =DISPIMG("ID_8E9E599E78FA4339B1F3F81A241C61AC",1)
15 | 3240环氧板 | 3240环氧板黄色电工胶木板绝缘板耐高温，尺寸：0.6M*1.0M*0.8MM | 块 | 50 | =DISPIMG("ID_035BC9E501AD48DC9616027277899489",1) | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=8&id=670078117250&mi_id=0000BR24PGV1KugRP2B0wC0gBtwzlH8RZ9y_othB7N6KLac&ns=1&priceTId=213e06af17700013434182458e133f&skuId=5080546561869&spm=a21n57.1.hoverItem.4&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%2209a079dbbbd526197bfd437f8353716e%22%7D&xxc=taobaoSearch
16 | 热浸锌桥架+配件 | 热浸锌桥架室外防水防雨耐腐蚀梯式线槽 ，尺寸：150*100*1.2mm，2M/条 | 米 | 60 | =DISPIMG("ID_E81E03EBB48E4858A3244D5171B99154",1) | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_430582_1006%3A1109938600%3AH%3AW%2BoYVDJov2rgrul4Da8tXg%3D%3D%3Abdf9a12ed8182f78c5b2f0e04a79ba23&ali_trackid=318_bdf9a12ed8182f78c5b2f0e04a79ba23&id=610943861234&mi_id=0000G-m_mKWnjlyMOoC_IE-kYpw-50hqf7ZDBjtxTuyU9B8&mm_sceneid=0_0_100407542_0&priceTId=213e06af17700013125737505e133f&skuId=5751693005392&spm=a21n57.1.hoverItem.1&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22c00eda588970426ca54c4b5ee60768ff%22%7D&xxc=ad_ztc
|  | 镀锌水平弯150x100mm（规格如图参考），配桥架螺丝12个，配套盖板1个 | 套 | 14 | =DISPIMG("ID_9B2B5E5D1D3D435DB1C705972B6DE0CC",1) | https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=8&id=718579224218&mi_id=0000OLITk3DakmEjqyuMPolvYKH5fjy4phlcdMMHfxNSTVQ&ns=1&priceTId=213e06af17700011771953659e133f&skuId=5758405712198&spm=a21n57.1.hoverItem.4&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22612fbdeca87e5c0f035f148344e86f05%22%7D&xxc=taobaoSearch
|  | 镀锌线槽连接板，适配60mm高桥架镀锌桥架连接片（配螺丝螺母160套) | 套 | 80 | =DISPIMG("ID_4178CD6B2B524D1999509461EB20D22E",1) | https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_420434_1006%3A2686091782%3AH%3AfnDLkTBsM544OCUzaakFJLlnUEOOtfJP%3A3913171fb03cd2ad693d236909219939&ali_trackid=282_3913171fb03cd2ad693d236909219939&id=1007464533503&mi_id=0000VGg8VWH8UlzJJa0xe2Cc_tE62LWxgHzkKwMvjjxkg78&mm_sceneid=1_0_9708640169_0&priceTId=2147830217699956774605949e121c&spm=a21n57.1.hoverItem.7&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22348d46ee962b914320f70be39b7240ac%22%7D&xxc=ad_ztc
|  | 热镀锌40*40*4.0单面开孔角铁.孔径8mm， | 米 | 15 | =DISPIMG("ID_7CF7FE462D9F414A89448B7534889652",1)
|  | 4.8级 M8*1M(直径8mm) ， 配螺母120颗 | 米 | 80 | =DISPIMG("ID_657322F7837447F693EB0E4F4CDD834E",1)
17 | 强力磁钉 | 金属强力磁钉（20x25mm） | 个 | 38 | =DISPIMG("ID_2E279D6617BE4E059973835C68C121B1",1)
18 | 塑料托盘卡板 | 重型中空吹塑吸塑双面塑料托盘卡板尺寸1200*1200*150，动承重2吨，静承重6吨， | 块 | 30 | =DISPIMG("ID_601E117B20354AE192102E90F3E62196",1) | https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=8&id=43514568160&mi_id=0000h9425uRAsx_naaHKQt3saVbcMx6Wdc80Lgnw2FkMxuY&ns=1&priceTId=215042fe17722604759403070e13cb&skuId=3184614152536&spm=a21n57.1.item.9&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22d4e64f3dda5642fdb51a0ddf6a27b44e%22%7D&xxc=taobaoSearch
19 | 亚明牌应急工矿灯 | 100W带消防应急，配0.5米吊链，应急时间等于或大于90分钟 | 个 | 20 | =DISPIMG("ID_219C5EFDD0F044F1A784458509BE886E",1)
20 | 佛山照明T8LED灯管 | 1.2米灯管，功率：18W，6500正白光 | 条 | 200 | =DISPIMG("ID_719354370C474084865833D78FA52227",1)
| 佛山照明感应T8LED灯 | 微波雷达感应光管及支架，功率：全亮18W（守候3W）6500正白光，双端供电，雷达感应 | 套 | 200 | =DISPIMG("ID_91CADFC7242C42DF83F2332C2AA5864E",1)
21 | 佛山照明led太阳能灯 | led太阳能灯户外防水感应，1600lm超爆亮款 遥控 +光感+整夜长亮+定时，防护等级IP65，色温范围6500K，电池容量3.2/30000mah，安装方式：壁式/杆式 | 套 | 50 | =DISPIMG("ID_C436A4803E214F2D8A4445EE4E8176A6",1)
22 | 防锈润滑剂 | wd-40除锈润滑金属喷剂301ml | 瓶 | 10 | =DISPIMG("ID_68D5C66879AB44BDAE485EE4C201CF0C",1)
23 | 304不锈钢卡箍 | 304不锈钢活卡箍，（收直径14mm-27mm，27mm-51mm两款各50个）钢带宽12mm，厚度 | 个 | 100 | =DISPIMG("ID_15C136B255404EB5B069B91F69AA0757",1)
24 | 防撞杆 | 警示柱加厚钢管防护杆，高750mm直径114mm厚度2.0mm黄黑固定，（每条配4个304不锈钢10mm膨胀螺丝） | 条 | 40 | =DISPIMG("ID_CB7330FE370A4DF5922E450D93300C83",1)
25 | 不锈钢防撞地吸 | 材质304不锈钢，拉丝款 | 个 | 60 | =DISPIMG("ID_0D18DE62295F417191E2F20A8F754C22",1)
26 | 道路广角凸面反光镜 | 60公分室外pc镜面+2.6米镀锌钢管立柱+螺丝配件 | 套 | 20 | =DISPIMG("ID_BF7CE10B760C49B7A4A105F47FED63A0",1)
27 | 金羚排气扇 | 12寸 FA-30YH1全金属机身 开孔尺寸:295~300mm面板尺寸:354X354mm高速风机 |  | 15 | =DISPIMG("ID_EF6D3E5CEDF64A83B6613E7B051FC653",1)
28 | 正野排气扇 | APB30B1-1 12寸换气扇(金属框架)电压:220V/50Hz,功率:45W,噪音:55dB(A),风量:1020m3/h,面板尺寸:394x394mm,开孔尺寸:343x343mm | 台 | 30 | =DISPIMG("ID_3F6732339D7345309745DCA124F95E93",1)
29 | 脚踏式冲水阀 | 铜阀体钢踏板85mm含螺帽距离 外径32mm内径32mm75mm阀体螺纹距离克重≈506克大脚踏(铜)1寸进水 | 套 | 15 | =DISPIMG("ID_5CE2ED2FF52E4BF5ACEEC3AD67C1E4C2",1)
30 | 304不锈钢门把手 | 明装门拉手拉丝银，尺寸80*300mm加厚足1.2mm，配不锈钢螺丝 | 个 | 45 | =DISPIMG("ID_63C3F5492E624F698DC22804FCDF813D",1)