## Sheet1
采购空调辅材
项目名称 |  | 采购空调辅材 |  | 总预算（元） |  |  | 90000
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | 2分加厚铜管 | / | 飞轮2分加厚铜管6.35MM*0.8MM， 保温棉（含福乐斯2分C1-H-006） | 900 | 米 |  |  | 2分加厚铜管 保温棉 各900米
2 | 3分加厚铜管 | / | 飞轮3分加厚铜管9.52MM*0.8MM， 保温棉（含福乐斯3分C1-H-010） | 800 | 米 |  |  | 3分加厚铜管 保温棉 各800米
3 | 4分加厚铜管 | / | 飞轮4分加厚铜管12.7MM*0.8MM， 保温棉（含福乐斯4分C1-H-012） | 400 | 米 |  |  | 4分加厚铜管 保温棉 各400米
4 | 5分加厚铜管 | / | 飞轮5分加厚铜管15.88MM*1MM， 保温棉（含福乐斯5分C1-H-015） | 400 | 米 |  |  | 5分加厚铜管 保温棉 各400米
5 | 扎带 | / | 扎带（1*15M） | 200 | 个 |  |  | 15米/个
6 | 水管保温棉 | / | 福乐斯保温棉C1-M-025 25*9（1*2M） | 112 | 条 |  |  | 2米/条
7 | 电源线1.5平方 | 金龙羽 | 1.5平方多芯电源线 | 42 | 卷 |  |  | 100米/卷
8 | 电源线4平方 | 金龙羽 | 4平方多芯电源线 | 10 | 卷
备注：以上包含设备工具费、税费、运费、人工费等全部费用。（只购买无需安装）
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、评标办法：合理低价法
根据财库(2026)2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 |  | 根据财库(2026)2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》 （一）采购人应当在采购文件中明确，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 （三）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。
三、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 1、2分、3分、4分、5分加厚铜管：质保期为3年（自验收之日起算）。 2、保温棉：质保期3年可要求中标单位提供保温棉的保温性能测试报告，如在质保期内保温性能不符合要求，免费更换。 3、扎带：扎带的使用是一次性或短期的，其主要功能是固定，只要在安装后1年内不出现断裂、变形等问题，就可以认为其质量合格。 4、水管保温棉：质保期3年（自验收之日起算）。 5、金龙羽电源线（1.5平方、4平方）：参考国家电气产品的标准和电源线的行业惯例，电源线的质保期为5年。同时，可中标后要求供应商提供电源线的3C认证和相关电气性能测试报告。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品投标价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1 确定成交日后14天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备运输、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人需把货物送至指定地点。
1.3 中标后需提供样品，待采购人确认无误后再一次性供完所有货物.
1.4 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①铜管：检查铜管的外观是否有划痕、变形、锈蚀等情况，管径是否符合规格参数。保温棉的外观应无破损、老化等现象，厚度应符合要求。 ②扎带：检查扎带的长度（15米/个）是否符合要求，材质是否坚固，是否有断裂、变形等情况。 ③电源线：检查电源线的绝缘层是否有破损、老化等现象，线芯的粗细是否符合规格（1.5平方和4平方的多芯电源线），长度（100米/卷）是否符合要求。 ④数量验收：根据表格中的数量（如900米2分加厚铜管、200个扎带等），逐一核对实际到货的数量是否与合同或订单中的数量一致。可以采用计数的方式进行，对于成卷或成条的货物，应检查包装是否完好，数量是否正确。 ⑤对于数量较大的货物（如铜管、保温棉），可以采用抽样检验的方式。例如，从到货的铜管中随机抽取一定数量的样本，进行更详细的检验，包括管径的精确测量、壁厚的测量、拉伸强度的测试等。对于电源线，可以抽样进行绝缘电阻测试、耐压测试等。
4 | 培训 | 4.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）