## Sheet1
采购饮水机滤芯
项目名称 |  | 采购饮水机滤芯 |  | 总预算（元） |  |  | 59500
一、 采购清单及技术要求
序号 | 名称 | 品牌型号 （报价品牌4选1） | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计 (元) | 备注/图片
1 | pp棉滤芯 | 碧丽、安仕浦、济达、广淳 | 1,材质：食品级聚丙烯（pp） 2,过滤精度：5微米 3,进水压力：0.1-0.4mpa 4,过滤效果：去出水中泥沙铁锈藻类红虫等大颗粒杂质 5,具有品牌相对应的检验报告与省级饮用水卫生安全产品-卫生许可批文（需中标后提供） 6，新一代10寸平口通用滤芯； | 700 | 支
2 | UDF颗粒活性炭滤芯 | 碧丽、安仕浦、济达、广淳 | 1,产品材质：颗粒活性炭 2，进水压力：0.1-0.4mpa 3，效果：滤除水中异色异味余氯对人体有害物质 4,吸附碘值：800mg/g 5,具有品牌相对应的检验报告与省级饮用水卫生安全产品-卫生许可批文（需中标后提供） 6，新一代10寸平口通用滤芯； | 700 | 支
3 | CTO精密活性炭滤芯 | 碧丽、安仕浦、济达、广淳 | 1,产品材质：烧结活性炭 2,进水压力：0.1-0.4mpa 3,效果：滤除水中异色异味余氯对人体有害物质 4,吸附碘值：800mg/g 5，具有品牌相对应的检验报告与省级饮用水卫生安全产品-卫生许可批文（需中标后提供） 6，新一代10寸平口通用滤芯； | 700 | 支
合计
1、务必按照附件清单报价并盖公司印章上传系统，若没上传将视为无效投标。 2、投标供应商须需在此表格进行报价，附件内容包含：检测报告（需求清单内★，若无则无需提供）、技术要求和商务要求，否则视为无效报价。 3、报价单位承诺不恶意低价谋取中标，必须对本项目的报价负责，承诺中标后严格按报价单内容保证质量及响应时间履行。 4、反拍投标文件因印刷模糊导致无法辨认，或部分内容缺失，直接认定为“实质性响应不足”，直接废标。 |  |  |  |  | 投标单位盖章区域 （需盖章）
二、商务要求
序号 | 目录 | 商务需求
（一）免费保修期内售后服务要求
1 | 免费保修期 | 质保期3个月，需提供最近批次生产产品，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2 | 维修响应及故障解决时间 | 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知48小时内赶到现场进行修理或更换。
3 | 发生质量问题的处理方式 | 如果有因质量问题而引起的损坏，中标人应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担，中标人如不能修理或不能调换，按产品原价赔偿处理。
（二）其他商务要求
1 | 关于交货 | 1.1确定成交日后10天（日历日）内。
1.2 投标人必须承担的设备运输、验收检测和提供设备操作说明书、图纸等其他类似的义务。中标人需把货物送至指定地点，无需安装。
1.3中标后需提供样品，待采购人确认无误后再一次性供完所有货物. 项目联系人：韩老师 0755-26531966
1.4 交货（具体）地点：深圳大学粤海校区公寓中心
2 | 质量保证 | 2.保证所提供的产品全部采用优质材料和一流工艺制造而成，并未曾使用过的全新产品；所供产品均为原厂正品，决不使用任何劣货、假货等产品。
3 | 关于验收 | 3.1 投标人货物经过双方检验认可后，中标单位需提供盖章版的供货通知书、送货单、发票、E商城电子验收单。
3.2 当满足以下条件时才可进行验收：（验收单位由使用方及物资采购与管理中心组成） ①中标人已按照清单内容提供了全部产品及完整的技术资料，其中技术资料包括但不限于货物配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。 ②货物符合反拍清单内的规格参数，性能满足要求。 ③货物具备产品合格证，需提供生产厂家出具的供货凭证 ④货物如需计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。 ⑤需提供具有品牌相对应的检验报告与省级饮用水卫生安全产品-卫生许可批文链接以备核查（pp棉只需提供过滤器该品牌综合批文即可）。 ⑥投标人负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担包括但不限于货物的包装、运输、保险、装卸、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。 ⑦到货验收时，若发现物品型号、规格与采购要求不符、存在明显质量瑕疵或包装破损影响使用，供应商需在3个工作日内无条件退换货，并承担往返物流费用。 ⑧质保期内，物品出现非人为损坏的质量问题，采购人提出退换货需求后，供应商需在2个工作日内响应，5个工作日内完成退换货或维修工作，确保不影响采购人正常使用。
4 | 培训 | 4.投标人应派专业技术人员免费对采购单位指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握货物的功能应用及基本故障处理技术。
5 | 关于知识产权 | 5.1提供货物的质量应符合国家相关规定标准，不得销售假冒、劣质商品、过期或“三无”产品。包装标准容量与实际内容物必须严格一致，误差超过±3%视为不合格产品。所有产品应使用原厂正规包装，包装上须清晰标注生产日期、保质期、生产厂家、成分/材质等信息。直接接触人体的物品应提供卫生防护包装。按件计量的商品不得出现包装破损。
5.2投标人应保证采购人在使用货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉或司法干预。投标人保证所提供软件的合法性，如果发生上述起诉或干预，则其法律责任均由中标人负责。所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。
6 | 供应商管理 | 6.依据深圳交易集团有限公司（深圳公共资源交易中心）商城平台运营管理办法，第四章供应商管理条例第二十五条 对违反法律法规、网上商城相关规定、履约评价不合格的供应商，网上商城运营方有权依据相关细则内容或合同约定的内容下架产品并终止合作。
投标单位盖章区域（需盖章）