学生服务中心设备采购

拟购置苏泊尔 2出水口商务饮水机（包含给排水施工）3台、华为 无线ap AirEngine5761S-11 2台、定制 吊装支架通用吊架7台、飞利浦服务窗口业务办理屏显32寸9台、等设备，采购预算预计59164元，详见下表。

| 深圳北理莫斯科大学学生服务中心设备采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商品名称 | 期望品牌 | 期望型号/规格 | 规格参数 | 预算单价（元） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 2出水口商务饮水机（包含给排水施工） | 苏泊尔 | 2出水口 | 取水方式：触摸取水 定时功能：支持定时功能 内胆材质：304不锈钢 功率：3000W 内胆容量：18L 额定电压 220v 控温方式：电子控温：滤芯： PP棉 活性碳滤芯 超滤膜 是否直饮：直饮 过滤方式：五级及以上过滤 安装：给排水定制进出口水 功能：1.高效过滤系统：五级深度净化滤芯能够有效去除水中的杂质和细菌，确保每一口水都干净健康。它通过优质材料的组合，力求让饮用水达到99.99%的纯净度，极大提升饮用水品质，让用户能够放心饮水。 2.耐用与安全性：采用316不锈钢加热管，具备耐腐蚀和耐高温特性，确保使用过程中的持久稳定。这样的设计不仅彰显了安全性，还延长了产品的使用寿命，为您的饮水体验提供保障。 3.节能高效：搭载先进热交换器，这种设计充分利用热量有效预热冷水，显著降低能源消耗。这将显著节约用水成本，同时也体现了对环保的重视。 | 5950.00 | 3 | 台 | 5950.00 | 17850.00 |
| 2 | 无线ap | 华为 | AirEngine5761S-11 | LAN输出口：千兆网口 防护等级：IP68 WAN接入口：千兆网口 类型：放装AP 无线协议：Wi-Fi 6 适用面积：15-60㎡ 供电方式：POE供电 | 530.00 | 2 | 台 | 530.00 | 1060.00 |
| 3 | 定制吊装支架 | 定制 | 通用吊架 | 材质：冷轧钢 承重：80kg 类型：天花板吊装支架32/55/65通用 | 160.00 | 7 | 台 | 160.00 | 1120.00 |
| 4 | 服务窗口业务办理屏显 | 飞利浦 | 32寸 | 屏幕尺寸：32英寸 CPU架构：双核A53 存储内存：8GB 系统：Android WIFI频段：2.4G 运行内存/RAM：1GB 背光方式：直下式/DLED 音响功率：12W 发声单元个数2 USB2.0接口数2个 安装孔距100*100mm 屏占比97%>N≥95% 连接方式无线/有线 | 970.00 | 9 | 台 | 970.00 | 8730.00 |
| 5 | 半球网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2347(F)WDV3-L(S) | 臻全彩半球型网络摄,DS-2CD2347(F)WDV3-L(S),支持Smart265/264编码,支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120dB宽动态,支持1路报警输入，1路报警输出(报警输出zui大支持DC12V，30mA)，1路音频输,1路音频输出 | 220.00 | 16 | 台 | 220.00 | 3520.00 |
| 6 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-8832N-R8-4K | 32路8盘位 DS-8832N-R8-4K | 2850.00 | 1 | 台 | 2850.00 | 2850.00 |
| 7 | 监控级硬盘 | 希捷、西数、东芝 | 8TB | 8T/3.5" SATA 256M | 2360.00 | 4 | 块 | 2360.00 | 9440.00 |
| 8 | 4路硬盘录像机 | 海康威视 | 7804N-F1 | 4路硬盘录像 | 230.00 | 3 | 台 | 230.00 | 690.00 |
| 9 | 监控屏 | KONKA | 31.5寸 | 屏幕尺寸：31.5英寸 分辨率：1920*1080 产品尺寸：长715mm 宽420mm 高80mm HDR：HDR10 对比度：3000:1 接口：HDMI 类型：直面屏 用于监控录像机画面输出 | 500.00 | 3 | 台 | 500.00 | 1500.00 |
| 10 | 监示器支架 | 定制 | 定制 | 支持显示器落地安装，移动支架，显示器安装高度可调 | 260.00 | 3 | 套 | 260.00 | 780.00 |
| 11 | 报警器 | 定制 | 定制 | 12V电源，可手动开关报警灯 | 92.00 | 3 | 个 | 92.00 | 276.00 |
| 12 | HDMI线缆 | 山泽 | 2米 | hdmi高清线缆，2米，编织款（圆线），30µ镀金 | 39.00 | 3 | 条 | 39.00 | 117.00 |
| 13 | HDMI线缆 | 山泽 | 3米 | hdmi高清线缆，3米，编织款（圆线），30µ镀金 | 48.00 | 1 | 条 | 48.00 | 48.00 |
| 14 | 电源模块 | 台湾明纬 | LRS-250-12 | LRS-250-12 | 260.00 | 3 | 台 | 260.00 | 780.00 |
| 15 | 电源模块箱 | 定制 | 定制 | 定制；带分线板、空气开关 | 380.00 | 3 | 台 | 380.00 | 1140.00 |
| 16 | 网线 | 普天汉飞 | PTHF-16 | 六类非屏蔽 PTHF-16 | 3.80 | 750 | 米 | 3.80 | 2850.00 |
| 17 | 电源线 | 普天汉飞 | RVV2*1.0mm2 | 铜芯软电缆 RVV2*1.0mm2 | 4.30 | 750 | 米 | 4.30 | 3225.00 |
| 18 | 电源线 | 普天汉飞 | RVV3*1.5mm2 | 铜芯软电缆 RVV3*1.5mm2 | 5.50 | 300 | 米 | 5.50 | 1650.00 |
| 19 | 配管 | 联塑 | PVC20 | PVC20、25 | 3.80 | 300 | 米 | 3.80 | 1140.00 |
| 20 | 五孔插座面板 | 公牛 | 五孔 | 五孔 | 12.00 | 3 | 个 | 12.00 | 36.00 |
| 21 | 排插 | 公牛 | 4位 | 4位，10A | 36.00 | 3 | 个 | 36.00 | 108.00 |
| 22 | 排插 | 公牛 | 8位 | 8位，10A | 127.00 | 2 | 个 | 127.00 | 254.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59164.00 |

| 序号 | ★商务要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）免费保修期内售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 货物要求 | 1、送货上门，需安排专人送达并当场验收。 2、供应商所提供的货物的技术规格符合采购文件规定的技术规格，货物符合中华人民共和国的设计和制造国家标准、生产标准或行业标准。 3、供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），并完全符合采购方要求的质量、规格和性能的要求。 4、如货物安装或配置了软件的，供应商保证相关软件均为正版软件。 5、供应商应将所提供货物的使用说明书、原厂保修卡等附随资料和附随配件、工具等交付给采购方； 6、供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，或提供产品或者是附件为不合格产品将进行退货处理并将向学校采购中心反馈并拉入黑名单。 |  |
| 2 | 维修响应及故障解决时间 | 保修期内如果有因硬件问题而引起的故障，中标人应提供12小时响应，24小时内上门服务，对设备予以检修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用由中标人承担。且当日下午4点前报修，3个工作日内修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务。如中标人不能提供该项服务，按产品原价赔偿处理，并计入黑名单，取消其后续投标资格。 |  |
| 3 | 免费保修期 | 3.1货物免费保修期 3 年上门服务，时间自最终验收合格并交付使用之日起计算。 3.2免费保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商负责对其提供的货物进行维修和系统维护，不再收取任何费用。所有货物保修服务方式均为供应商上门保修，即由供应商派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用（包括但不限于人工费、配件费、交通费）均由供应商承担。 |  |
| 4 | 技术文件 | 供应商应提供全套、完整的书面技术资料，包括仪器说明书、操作手册、简单维修说明、图纸等。 |  |
| （二）免费保修期外售后服务要求 |  |  |  |
| 1 | 维修零配件、消耗品和延续保修合同的报价 |  | 由设备制造商提供售后服务， 12 小时内响应， 72 小时维修到位，并在96小时内消除故障（不可抗力情况除外）。消耗品和零配件供应及时，特殊情况下可提供备用机。 |
| 2 | 维保期外的维修 |  | 保修期满后，成交人必须继续支持维修。 |
| （三）其他商务要求 |  |  |  |
| 1 | 必备条款 |  | 1.1履约时间和地点：供应商在签订合同之日起7个工作日内交货，交货地点为采购方指定位置。 |
|  |  |  | 1.2付款期限和方式：供应商完成供货后，经采购人验收合格后，中标供应商发起支付申请并在提供相应金额有效发票后十个工作日内，采购人确认后向成交供应商支付100%货款。 |
|  |  |  | 1.3验收条件： 当满足以下条件时，采购人才向成交人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料。 b、货物符合满足采购文件及合同的技术要求，性能满足要求。 c、货物具备产品合格证。 e、投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由成交人提供产品保修文件。 |
|  |  |  | 1.4违约责任：成交人所交付产品、工程或服务不符合其响应承诺的，或在响应阶段为了成交而盲目虚假承诺、低价恶性竞争，在履约阶段则通过偷工减料、以次充好而获取利润的，履约评价工作实施机构评为履约等级“差”并按主管部门相关规定处理。 |
| 3 | 关于报价 |  | 4.1报产品总价中应包含：安装调试费用、辅助材料费、运输费用、材料搬运及垃圾清理、安全措施及工人保险费、施工配合费、税费等使项目验收合格达到可使用状态的全部费用。 |